## 单位工程概预算表(A4竖)【1#箱变电气工程】
单位工程概预算表
工程名称：1#箱变电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页共 3 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量
|  |  | 单位 | 数量
整个项目
1 | 1-1-9 | 干式电力变压器安装 容量 630kVA以内 | 台 | 2
| 补充设备005 | 变压器温控 | 台 | 2
| 补充设备006 | 变压器冷风机 | 台 | 2
| 补充设备002@2 | 干式电力变压器安装 容量 630kVA以内 | 台 | 2
2 | 1-4 | 高压开关柜 | 台 | 8
| 补充设备001@2 | 10kV高压开关柜 | 台 | 8
3 | 1-4-10 | 低压开关柜 | 台 | 9
| 补充设备003@1 | 低压开关柜 | 台 | 9
4 | 2-2-2 | 通讯机箱安装 | 台 | 1
| 补充设备001@4 | 一体化通讯机柜 | 台 | 1
5 | 补子目3 | 密闭母线桥 | 座 | 3
6 | 1-8-44 | 电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 10kV铜芯电缆 电缆截面185mm2以内 | m | 60
| 36-001@19 | 10kV YJV22 1*150mm高压电缆 | m | 60.6
7 | 1-8-95 | 10kV户内热缩式电缆终端头制作安装 电缆截面1*150mm2以内 | 个 | 12
| 29-001@9 | 电缆终端头 | 个 | 12.24
8 | 1-9-20 | 型钢接地母线明敷设 镀锌扁钢 50*5 | m | 150
9 | 1-9-1 | 圆钢 φ19 两根接地极 | 组 | 12
10 | 补子目1 | 箱变基础及外壳 | 座 | 1
11 | 补子目5 | 工具箱、灭火器等箱变标准化 | 套 | 1
12 | 补充主材002 | 柔性封堵材料 | 份 | 20
13 | 1-8-85 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆37芯以内 | m | 200
| 36-001@24 | ZRA-KVVP2-50*2.5 | m | 203
14 | 1-8-84 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆24芯以内 | m | 200
| 36-001@21 | ZRA-KVVP2-28*2.5 | m | 203
单位工程概预算表
工程名称：1#箱变电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页共 3 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量
|  |  | 单位 | 数量
15 | 1-8-84 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆24芯以内 | m | 200
| 36-001@25 | ZRA-KVVP2-14*2.5 | m | 203
16 | 1-8-83 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆6芯以内 | m | 150
| 36-001@26 | ZRA-KVVP2-4*2.5 | m | 152.25
17 | 1-8-83 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆6芯以内 | m | 150
| 36-001@27 | ZRA-KVVP2-4*1.5 | m | 152.25
18 | 1-8-83 | 通信五类线 HSGWPP22-2*5L | m | 50
| 36-001@7 | 电缆 HSGWPP22-2*5L | m | 50.75
19 | 补充设备008 | 保护装置 | 台 | 6
20 | 1-4-58 | 端子箱 | 台 | 2
| 补充设备003@3 | 端子箱 | 台 | 2
21 | 补子目5 | 综合监控系统（包含环境、消防、溢水、视频监控装置） | 套 | 1
| 1 | 吊装加固
| 2 | 金属抱杆安装、拆除、移位
| 3 | 平台铺设、拆除
| 4 | 顶升、提升装置
| 5 | 大型设备专用机具
| 6 | 焊接工艺评定
| 7 | 胎（模）具制作、安装、拆除
| 8 | 防护棚制作安装拆除
| 9 | 特殊地区施工增加
| 10 | 安装与生产同时进行增加费
| 11 | 在有害身体健康环境中施工增加费
| 12 | 工程系统检测、检验
| 13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护
| 14 | 焦炉烘炉、热态工程
| 15 | 管道安拆后的充气保护
| 16 | 隧道内施工的通风、供
单位工程概预算表
工程名称：1#箱变电气工程 |  |  |  |  | 第 3 页共 3 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量
|  |  | 单位 | 数量
水、供气、供电、照明及通信设施
| 17 | 脚手架搭拆
| 18 | 其他措施
合计

## 单位工程概预算表(A4竖)【2#箱变电气工程】
单位工程概预算表
工程名称：2#箱变电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页共 3 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量
|  |  | 单位 | 数量
整个项目
1 | 1-1-9 | 干式电力变压器安装 容量 630kVA以内 | 台 | 2
| 补充设备005 | 变压器温控 | 台 | 2
| 补充设备006 | 变压器冷风机 | 台 | 2
| 补充设备002@2 | 干式电力变压器安装 容量 630kVA以内 | 台 | 2
2 | 1-4 | 高压开关柜 | 台 | 4
| 补充设备001@2 | 10kV高压开关柜 | 台 | 4
3 | 1-4-10 | 低压开关柜 | 台 | 9
| 补充设备003@1 | 低压开关柜 | 台 | 9
4 | 2-2-2 | 通讯机箱安装 | 台 | 1
| 补充设备001@4 | 一体化通讯机柜 | 台 | 1
5 | 补子目3 | 密闭母线桥 | 座 | 3
6 | 1-8-44 | 电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 10kV铜芯电缆 电缆截面185mm2以内 | m | 60
| 36-001@19 | 10kV YJV22 1*150mm高压电缆 | m | 60.6
7 | 1-8-95 | 10kV户内热缩式电缆终端头制作安装 电缆截面1*150mm2以内 | 个 | 12
| 29-001@9 | 电缆终端头 | 个 | 12.24
8 | 1-9-20 | 型钢接地母线明敷设 镀锌扁钢 50*5 | m | 150
9 | 1-9-1 | 圆钢 φ19 两根接地极 | 组 | 12
10 | 补子目1 | 箱变基础及外壳 | 座 | 1
11 | 补子目5 | 工具箱、灭火器等箱变标准化 | 套 | 1
12 | 补充主材002 | 柔性封堵材料 | 份 | 16
13 | 1-8-85 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆37芯以内 | m | 100
| 36-001@24 | ZRA-KVVP2-50*2.5 | m | 101.5
14 | 1-8-84 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆24芯以内 | m | 100
| 36-001@21 | ZRA-KVVP2-28*2.5 | m | 101.5
单位工程概预算表
工程名称：2#箱变电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页共 3 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量
|  |  | 单位 | 数量
15 | 1-8-84 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆24芯以内 | m | 100
| 36-001@25 | ZRA-KVVP2-14*2.5 | m | 101.5
16 | 1-8-83 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆6芯以内 | m | 100
| 36-001@26 | ZRA-KVVP2-4*2.5 | m | 101.5
17 | 1-8-83 | 控制电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 截面2.5mm2以内 电缆6芯以内 | m | 100
| 36-001@27 | ZRA-KVVP2-4*1.5 | m | 101.5
18 | 1-8-83 | 通信五类线 HSGWPP22-2*5L | m | 50
| 36-001@7 | 电缆 HSGWPP22-2*5L | m | 50.75
19 | 补充设备008 | 保护装置 | 台 | 2
20 | 1-4-58 | 端子箱 | 台 | 2
| 补充设备003@3 | 端子箱 | 台 | 2
21 | 补子目5 | 综合监控系统（包含环境、消防、溢水、视频监控装置） | 套 | 1
| 1 | 吊装加固
| 2 | 金属抱杆安装、拆除、移位
| 3 | 平台铺设、拆除
| 4 | 顶升、提升装置
| 5 | 大型设备专用机具
| 6 | 焊接工艺评定
| 7 | 胎（模）具制作、安装、拆除
| 8 | 防护棚制作安装拆除
| 9 | 特殊地区施工增加
| 10 | 安装与生产同时进行增加费
| 11 | 在有害身体健康环境中施工增加费
| 12 | 工程系统检测、检验
| 13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护
| 14 | 焦炉烘炉、热态工程
| 15 | 管道安拆后的充气保护
| 16 | 隧道内施工的通风、供
单位工程概预算表
工程名称：2#箱变电气工程 |  |  |  |  | 第 3 页共 3 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量
|  |  | 单位 | 数量
水、供气、供电、照明及通信设施
| 17 | 脚手架搭拆
| 18 | 其他措施

## 单位工程概预算表(A4竖)【箱变10kV电缆土建】
单位工程概预算表
工程名称：箱变10kV电缆土建 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量
|  |  | 单位 | 数量
整个项目
1 | 1-8-46 | 电缆沿桥架、线槽、沟内支架及导管敷设 10kV铜芯电缆 电缆截面300mm2以内 | m | 378
| 36-001@13 | 10kV YJV22 3*300mm高压电缆 | m | 381.78
2 | 1-8-97 | 10kV户内热缩式电缆终端头制作安装 电缆截面3*300mm2以内 | 个 | 8
| 29-001@11 | 电缆终端头 | 个 | 8.16
3 | 补充主材002@1 | 标识牌 | 块 | 22
4 | 补充主材002@3 | 无机防火堵料 | kg | 24
5 | 1-11-166 | 室外排管敷设、检查井 镀锌钢管敷设 公称直径φ150mm以内 | m | 18
6 | 补子目3 | 顶管Ф1050(内嵌6Ф150热浸塑钢管） | m | 50
7 | 补子目1 | 转角井 | 座 | 1
8 | 补充主材002@2 | 柔性封堵材料 | 份 | 30
9 | 补充主材004@1 | 电缆悬吊 | 套 | 10
10 | 2-6 | 光缆管道敷设 48芯以内 | 100m | 1.89
| 36-003@4 | 48芯光缆 GYFSTZY-48B1 | m | 192.78
11 | 补充主材002@4 | 光缆标识牌 | 块 | 108
12 | 2-4-31 | 光端设备安装、调试 光分路器 | 台 | 4
| 补充设备002@1 | ONU设备 | 台 | 4
13 | 2-4-66 | 分配网络 用户分支器分配器 | 个 | 28
| 补充设备001@1 | 分光器 | 个 | 28
14 | 1-11-243 | 管内穿护套线 四芯导线截面2.5mm2以内 | m | 120
| 35-001@4 | 电源线3*2.5 | m | 159.78
15 | 补充主材002@3 | 无机防火堵料 | kg | 40
16 | 补充主材002@5 | 防水堵料 | kg | 30
17 | 补充主材001 | 跳纤 | 条 | 20
18 | 1-8-83 | 通信五类线 HSGWPP22-2*5L | m | 160
单位工程概预算表
工程名称：箱变10kV电缆土建 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量
|  |  | 单位 | 数量
| 36-001@7 | 电缆 HSGWPP22-2*5L | m | 162.4
| 1 | 吊装加固
| 2 | 金属抱杆安装、拆除、移位
| 3 | 平台铺设、拆除
| 4 | 顶升、提升装置
| 5 | 大型设备专用机具
| 6 | 焊接工艺评定
| 7 | 胎（模）具制作、安装、拆除
| 8 | 防护棚制作安装拆除
| 9 | 特殊地区施工增加
| 10 | 安装与生产同时进行增加费
| 11 | 在有害身体健康环境中施工增加费
| 12 | 工程系统检测、检验
| 13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护
| 14 | 焦炉烘炉、热态工程
| 15 | 管道安拆后的充气保护
| 16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
| 17 | 脚手架搭拆
| 18 | 其他措施