## 天府
制冷配件清单（天府）
序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格及参数 | 数量 | 备注
1 | 过滤芯 | 天鸿 | HS-F48 | 1
2 | 过滤芯（干燥） | 天鸿 | HS-D48 | 5
3 | 油过滤器 | 艾默生 | AOFD-553 | 1
4 | 球形软接 | 华幂 | DN65 | 1
5 | 球形软接 | 华幂 | DN150 | 1
6 | 电机风叶组件 | 百尔 | θ500mm | 5
7 | 电机风叶组件 | 百尔 | θ350mm | 5
8 | 电机风叶组件 | 百尔 | θ300mm | 5
9 | 高压开关 | 丹佛斯 | DANFOSSKP5 | 2
10 | 低压开关 | 丹佛斯 | DANFOSSKP1 | 2
11 | 加热丝 | 百尔 | 4FAN θ300 θ6.35 | 1
12 | 加热丝 | 百尔 | 3FAN θ350 θ6.35 | 1
13 | 加热丝 | 百尔 | 4FAN θ350 θ6.35 | 1
14 | 加热丝 | 百尔 | 2FAN θ350 θ6.35 | 1
15 | 冷柜控制器 | 艾默生 | XM679K--5C1C2B | 3
16 | 冷柜控制器 | 艾默生 | XM678D-2C1C2B+端子 | 3
17 | 电子膨胀阀控制吸气压力传感器 | 艾默生 | PP11-F/M，5M | 5
18 | 电子膨胀阀线圈 | 艾默生 | 产品编号（801-031） | 5
19 | 温度传感器（回气） | 艾默生 | PMP4-37 | 5
20 | 温度传感器（进出风，化霜） | 艾默生 | PMG5P | 5
21 | 冷柜控制器显示器 | 艾默生 | CX660 | 5
22 | 冷库门轨道（右开）LKM1220 | 捷曼 | L=2945 | 1
23 | 冷库门轨道（左开）LKM1220 | 捷曼 | L=2945 | 1
24 | 门把手（右开）门外+门内 | 捷曼 |  | 10
25 | 门把手（左开）门外+门内 | 捷曼 |  | 10

## 双流
制冷配件清单
序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 预估量
1 | 霍尼韦尔 | R404 | 瓶 | 80
2 | 巨化 | R410 | 瓶 | 2
3 | 科莫 | R132A | 瓶 | 2
4 | 巨化 | R32 | 瓶 | 4
5 | 巨化 | R22 | 瓶 | 2
6 | 丹佛斯电磁阀线圈 | 220V/18W | 个 | 10
7 | 丹佛斯压力变送器 | AKS32R060G1036 | 个 | 6
8 | 丹佛斯电子膨胀阀 | AKV10-6068F1176 | 个 | 5
9 | TS2内平衡R404膨胀阀 |  | 个 | 2
10 | 排水加热线 |  | 个 | 50
11 | 比泽尔冷冻机油 | BSE32 | 桶（5L) | 3
12 | 丹佛斯温度传感器 | PT1000、AKS12、084N0046 | 根 | 6
13 | 丹佛斯温度传感器 | PT1000、AKS11、084N0005 | 根 | 6
14 | 微光、220V/50HZ风扇 | YWF4E-200S | 台 | 5
15 | 微光、220V/50HZ风扇 | YWF4E-250S | 台 | 5
16 | 微光、220V/50HZ风扇 | YWF4E-300S | 台 | 5
17 | 微光、220V/50HZ风扇 | YWF4E-350S | 台 | 5
18 | 微光、220V/50HZ风扇 | YWF4E-400B | 台 | 5
19 | 微光、220V/50HZ风扇 | YWF4E-400S | 台 | 5
20 | 微光、220V/50HZ风扇 | YWF-500S | 台 | 5
21 | 微光、380V/50HZ风扇 | YWF-500S | 台 | 4
22 | 微光、380V/50HZ风扇 | YWF-550S |  | 4
23 | 磷铜焊条 |  | 1KG | 2KG
24 | 低银焊条 | 35% | 根 | 5
25 | 压缩机 | 1P/220V | 台 | 2
26 | 压缩机 | 1.5P/220V | 台 | 2
27 | 压缩机 | 5P/380V | 台 | 2
28 | 空调温度传感器 | 5K | 个 | 3
29 | 空调温度传感器 | 10K | 个 | 3
30 | 空调温度传感器 | 15K | 个 | 3
31 | 空调温度传感器 | 20K | 个 | 3
32 | 空调温度传感器 | 50K | 个 | 3
33 | 空调高压保护开关 |  | 个 | 3
34 | 空调低压保护开关 |  | 个 | 3
35 | 丹弗斯压力控制器 | KP1 | 个 | 3
36 | 丹弗斯压力控制器 | KP5 | 个 | 3
37 | 丹弗斯压力控制器 | KP15 | 个 | 3
38 | 施莱德交流接触器 | DC12V 25A | 个 | 5
39 | 施莱德交流接触器 | 220V/50HZ 25A | 个 | 10
40 | 施莱德交流接触器 | 220V/50HZ 65A | 个 | 6
41 | 正泰、时间继电器 |  | 个 | 15
42 | 正泰、相序保护器 | 380V | 个 | 5
43 | TICA风机盘管电机 | 220V/50HZ B级1065转、4P25W | 台 | 6
44 | 除湿机风扇电机220V/50HZ | YY-13 50W | 台 | 3
45 | 水流控制开关 | HFS-25 15A 250V | 个 | 3
46 | 小型焊炬 |  | 套 | 1
47 | 铜管 | 6MM | 米 | 10
48 | 铜管 | 10MM | 米 | 10
49 | 铜管 | 12MM | 米 | 10
50 | 铜管 | 16MM | 米 | 10
51 | 铜管 | 20MM | 米 | 10
52 | 铜管纳子 | 6MM | 个 | 10
53 | 铜管纳子 | 10MM | 个 | 10
54 | 铜管纳子 | 12MM | 个 | 10
55 | 铜管纳子 | 16MM | 个 | 10
56 | 铜管纳子 | 20MM | 个 | 10
57 | 单向充注阀 | 1/4英寸 | 个 | 5
58 | 气门芯 | R22 | 个 | 50
59 | 空调扎带 |  | 卷 | 15
60 | 冻库低温门帘 |  | 卷 | 2
61 | 冻库门边密封胶条 | 宽度6mm、 厚度2-3mm | 米 | 60
62 | 冻库门加热线 |  | 根 | 5
63 | 冻库电动门防夹条 |  | 根 | 5
64 | 铜焊粉 |  | 瓶 | 2
65 | 加氟表 | 飞越双表阀VMG-2-R22-B | 套 | 1
66 | 胀管器 |  | 套 | 1
67 | 铜管弯管器 |  | 个 | 1
68 | 铜管切刀 | 飞越大割刀VTC-32 (4-32) | 个 | 2