上海中航航空食品有限公司

电梯设备改造项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

（一）项目背景：上海航食浦东厂区现使用的2#和3#电梯因二次更衣区域改造，需进行独立运行改造，满足生产需求。

（二）项目名称：上海中航航空食品有限公司电梯设备改造项目。

（三）合同期限：自合同签订后12个月，质保期1年（含）以上。

（四）交付期限：60个自然日。

（五）付款方式：合同签订后30日内支付15%预付款，安装调试合格后支付40%，试运行一个月且验收合格后一个月内支付合同总价的40%，待质保期满且无任何质量问题30日内支付剩余的5%。每次付款前要求供应商提供增值税专用发票，并保证发票的真实性。

（六）项目地点：上海市浦东新区领航路100号。

（七）执行标准：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 规范名称 | 编号 |
| 1 | 《电梯制造与安装安全规范》 | GB7588-2020 |
| 2 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 主席令第四号2013 |
| 3 | 《上海市电梯安全管理办法》 | 政府令第76号2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称（类别）** | **产品编号** | **产品型号** | **单位内编号** | **设备代码** | **使用登记证编号** |
| 2 | 曳引与强制驱动电梯 | 控制柜05 | GPS-III | 2 | 3210310115  2006060447 | 梯12沪P05887（25） |
| 3 | 曳引与强制驱动电梯 | 控制柜06 | GPS-III | 3 | 3210310115  2006060448 | 梯12沪P05886（25） |

二、采购需求

（一）上海航食浦东厂区2#、3#电梯设备详情如下：

2#和3#电梯目前为并联自动控制模式运行，无独立运行模式。即2#和3#电梯无法做到分别控制。  
 （二）电梯改造要求

2#和3#电梯改造后须符合以下要求：

1.2#和3#并联梯外呼改为单梯外呼，通过外呼可分别召唤电梯，2#、3#电梯可独立运行，满足电梯日常使用功能。

2.2#和3#电梯控制屏软件重新设计，现场调试达到电梯使用要求。

3.原外呼拆除并土建封堵，改造后的单梯外呼需重新开孔，安装位置位于电梯门口左侧墙上。  
 4.电梯安装须安排专业技术人员。

5.电梯改造的安全管理要求

5.1由于电梯为特种设备，技术改造过程须符合特种设备的相关规定。供应商施工前，需编制安全施工方案，落实安全防护措施等现场安全生产条件，符合要求后方可施工。施工结束后，应在验收通过后30日内将相关技术资料和文件移交我公司存档。

5.2供应商提供的全部货物，应按该货物的常规（或特殊）要求进行包装，该包装应适应于运输、防潮、防震、防锈和经受合理装卸，确保货物安全无损运抵指定地点。

5.3电梯改造过程不得影响我司的日常生产运行工作，改造前须提前报备我司电梯停用时间，我司同意施工方案和施工时间后方可进行施工改造。

三、供应商资质

供应商应具备以下基本资格条件：

1.《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：包含本项目范围内所有类型的升降电梯、自动扶梯）。

2.三菱电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位。