## 设备清单
西南航食两场信息机房气体灭火设备清单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 备注
1 | 气体灭火控制器 | 2 | 个 | XMP-YKS4372C/2区 | 金属材质
2 | 感烟探测器 | 9 | 只 | JY-G-YKS3E
3 | 感烟探测器底座 | 9 | 只 | JDZ-8
4 | 感温探测器 | 9 | 只 | JW-ZO-YKS2E
5 | 感温探测器底座 | 9 | 只 | JDZ-8
6 | 紧急启停按钮 | 4 | 只 | XA-YKS4132C
8 | 声光报警器 | 4 | 只 | JB-YKS4316C
9 | 声光报警器底座 | 4 | 只
10 | 气体喷洒控制终端 | 2 | 只 | XK-YKS4216
11 | 灭火控制器电池 | 4 | 只 | 12V/4.5Ah
12 | 放气门灯 | 4 | 只 | JB-YKS4319
13 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置罐体 | 1 | 台 | GQQ90/2.5-JSHT | 本部项目装79KG药剂
14 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置罐体 | 1 | 台 | GQQ150/2.5-JSHT | 天府项目装155KG药剂
15 | 七氟丙烷灭火剂 | 234 | KG | HFC227ea
16 | 泄压装置 | 2 | 套 | RTXY-0.07-J | 开口尺寸(mm) 300*300
17 | 容器阀 | 2 | 套 | QRF32/4.2
18 | 连接管（含弯头） | 2 | 套
19 | 喷嘴 | 2 | 个 | QPT32/4.2
20 | 电磁阀 | 2 | 个 | QDQ90N | 24V
21 | 压力信号器 | 2 | 个
22 | 信号线 | 300 | 米 | ZR-RVS2*1.5 | 以实际使用长度结算
23 | 电源线 | 200 | 米 | ZR-RVS2*1.5 | 以实际使用长度结算
24 | 紧定管 | 120 | 米 | GDG-20 | 以实际使用长度结算
25 | 底盒 | 32 | 个 | 86H
26 | 镀锌加厚加长锁扣 | 50 | 个 | Ф20
27 | 镀锌直接 | 20 | 个 | Ф20
29 | 辅 材 | 2 | 批 |  | 电工胶布、铁膨胀、胶膨胀、自攻螺丝、龙骨卡、电动工具、手动工具等
28 | 通信线 | 800 | 米 |  | 以实际使用长度结算
注：新装气体灭火系统需分别接入两场现有的消防系统中