重庆中航食品有限责任公司

出港口门罩采购项目采购需求

重庆中航食品有限责任公司出港口门罩采购项目采购需求如下：

一、采购需求

- 出港口门罩采购项目采购内容：

- 位置：位于公司大楼一楼，6个出港口，每个出港口安装门罩。

（二）技术参数/服务/其他需求：

- 1.技术参数/服务要求

- 1.1 骨架需要镀锌矩管（规格型号40*60*1.2mm）和其他铝合金材料（规格型号30*50*1.2mm）。

- 1.2 罩面需要防水防腐的布料。

- 1.3 保证车辆尾部密闭在出港口内，橡胶板要3mm厚和门罩底部挡块（规格型号3.4*0.2*0.4mm）。

- 1.4完成安装后的门罩设施必须满足行业及国家现行有关规范、规程和我方提出的技术要求等。

- 2.合同签署方式及合同期限：

- 2.1 合同签署方式：固定总价合同。

- 2.2 合同期限：合同有效期按设备质保期执行。

- 3.付款方式：项目完成经过验收后支付至合同总额的95%，余下合同总额5%待质保期结束后支付。

4.交付期限：按合同约定执行。

5.项目地点：重庆中航食品有限责任公司。

6.验收标准：出港口门罩使用正常，满足采购要求。

7.售后服务：质量保证期内出现质量问题，由供应商进行售后服务相关工作。

二、供应商需满足的资格条件

具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质、取得安全生产许可证。