上海中航航空食品有限公司

浦东试餐间改造项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1.项目背景：试餐间区域地板和墙面等年久损坏，出现地板翘起和墙面龟裂等情况，故对试餐间区域的地板和墙面等进行重新改造。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司浦东厂区三楼试餐间改造项目

3.合同期限：自合同签订之日起45个自然日内，完成试餐间改造和项目验收后，质保期24个月。

4.交付期限：45个自然日内。

5.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的80%，质保期到期后支付剩余的5%。

6.项目地点：浦东新区领航路100号。

7.验收标准：符合室内装饰装修设计与施工规范。材料提供产品合格证和检测报告。并符合需求中的品牌、规格要求。出具验收单，双方验收后签字盖公章（80%尾款的付款依据）。

8.执行标准：GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、JC/T 2177-2013《硅藻泥装饰壁材》、T/CBDA23-2018《硅藻泥装饰装修技术规程》、GB/T 44309-2024《陶瓷岩板》地面D类（防滑性能需达到GB/T 4100-2015）和 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。

- 二、采购计划批复情况

- 本项目已取得批复。

- 三、技术要求

要求报名供应商集中勘探现场，出具详细施工方案。对以下需求数据有异议的，请在三个工作日内以书面形式提出，不提出异议的视为默认。

| 序号 | 改造分项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面涂料翻新 | 平米 | 265 | 含：原有墙面处理、建议品牌立邦涂料 |
| 2 | 墙面硅藻泥 | 平米 | 56 | 含：原有墙面处理、建议品牌三棵树/立邦 |
| 3 | 新建隔墙 | 平米 | 14 | 4.5*3.1米 |
| 4 | 岩板地板 | 平米 | 106 | 含踢脚线/美缝、岩板800*800mm |
| 5 | 岩板地板 | 平米 | 31 | 含踢脚线/美缝、岩板800*800mm |
| 6 | 墙面瓷砖 | 平米 | 12 | 瓷砖 600*300mm |
| 7 | 移门隔断 | 平米 | 21 | 铝合金硬包 |
| 8 | 窗帘 | 面 | 1 | 2.1*1.9米 |
| 9 | 灯具更换 | 个 | 36 | 轨道射灯15W/黄光 |
| 10 | 杂项 | 含：施工防护、原有拆除、辅材、器械、垃圾清运等 |  |  |

- 1.墙面涂料翻新:试餐间区域原有墙面批腻子修补，打磨后，刷涂料翻新合计265㎡；

- 2.墙面硅藻泥翻新:试餐间区域原有墙面处理，采用硅藻泥翻新合计56㎡；

- 3.新建隔墙:试餐间区域新建隔墙，合计14㎡；

- 4.地板翻新:试餐间区域原有地板处理，采用岩板材料地板翻新的106㎡；采用岩板材料地板翻新的31㎡，合计137㎡；

- 5.墙面瓷砖:试餐间区域墙面贴瓷砖，合计12㎡；

- 6.移门隔断:试餐间区域安装移门隔断，合计21㎡；

- 7.窗帘:试餐间区域安装窗帘，合计1面；

- 8.轨道射灯灯具更换:试餐间区域射灯更换，合计36个；

- 服务要求

- 1.拆除原有墙面及地板，存放指定位置;施工结束后负责施工垃圾清运退场。

- 2.墙面平整光滑无裂缝、颜色均匀一致、边角顺直整洁、瓷砖无空鼓裂边、砖缝均匀、使用材料需环保净味；岩板防滑耐磨、抗污环保、强度高；移门隔断开合顺滑、稳固无松动、分隔与密封完好；其余配套项功能完好。

- 3.根据生产需要避开生产，施工区域做好防护分段进行，基本上晚上施工。

- 4.施工人员具备《焊接操作证书》《高空作业证书》。

- 5.本项目金额为闭口包干价，包含所有人工、材料、工具等。

- 五、供应商资质

- 具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：建筑装饰工程施工等。

- 参与投标必须具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质；

附件 报价单方式

- 项目总价

| 序号 | 项目 | 含税单价（税金） | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦东厂区三楼试餐间改造项目 |  |  |  |

- 分项报价

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税单价（税金） | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面涂料翻新 |  | 265 | 平米 |  |  |  |
| 2 | 墙面硅藻泥 |  | 56 | 平米 |  |  |  |
| 3 | 新建隔墙 |  | 14 | 平米 |  |  |  |
| 4 | 岩板地板 |  | 106 | 平米 |  |  |  |
| 5 | 岩板地板 |  | 31 | 平米 |  |  |  |
| 6 | 墙面瓷砖 |  | 12 | 平米 |  |  |  |
| 7 | 移门隔断 |  | 21 | 平米 |  |  |  |
| 8 | 窗帘 |  | 1 | 面 |  |  |  |
| 9 | 灯具更换 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 杂项 |  | 1 | 项 |  |  |  |