重庆中航食品有限责任公司

燃气炉灶维护保养服务

项目采购需求

重庆中航食品有限责任公司燃气炉灶维护保养服务项目采购需求如下：

一、采购需求

- 项目内容：

- 供应商负责我方生产大楼和T3地面厨房的燃气炉灶维护保养工作，保证燃气炉灶正常使用，明细如下表：

| - 维保区域 | - 数量（台） |
| --- | --- |
| - 日式厨房 | - 4 |
| - 清真厨房 | - 3 |
| - 热厨房 | - 14（含蒸饭柜汤锅） |
| - T3厨房 | - 4 |
| - 食堂 | - 4 |
| - 合计： | - 29 |

（二）项目要求：

- 1.每月至少1次到现场巡查、检查燃气管路阀门、给水管路阀门是否正常，是否漏气漏水，熄火保护是否正常，修复或更换不正常的燃气管路阀门、给水管路阀门等，并做好记录。

- 2.每季度至少检查1次烟道、火头、炉膛、炉圈、耐火泥、风机、电路、燃烧器、电子点火器熄火保护是否正常，修复或更换不正常的烟道、火头、炉膛、炉圈、耐火泥、风机、电路，燃烧器、电子点火器熄火保护，排除隐患。维保完成后须主动向我发提交维保记录资料。

- 3.突发故障24小时内到场处理，及时修复日常炉灶的临时故障，产生的所有费用由维保方自行承担。

- 4.维修材料单价300元内（含300元）由维保方提供，并经我方确认可用后进行更换。

- （三）合同签署方式及合同期限：

- 1.合同签署方式：固定总价合同；

- 2.合同期限：合同有效期3年；

- 3.付款方式：按合同约定；

4.交付期限：按合同约定；

5.项目地点：重庆中航食品有限责任公司生产大楼和T3航站楼内；

6.验收标准：燃气炉灶运行正常；

7.标准规范：《燃气燃烧器具安装维修管理规定》、《商用燃气燃烧器具》（GB 35848-2018）、《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）及国家现行有关规范、规程等。

二、供应商需满足的资格条件

供应商需具《燃气燃烧器具安装维修企业资质》，作业人员需持有《特种作业操作证》、《职业资格证书》或《职业技能等级证书》。