上海中航航空食品有限公司

（浦东、虹桥）两场电梯维保服务项目

采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规范，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

- 一、项目概况

1.项目背景：两场电梯维保服务合同即将到期。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司（浦东、虹桥）两场电梯维保服务项目

3.合同期限：自合同签订之日起三年

4.交付期限：每次保养后当天将保养检查表归档至综合保障部。服务频次为两周一次。

5.付款方式：合同签订后维保费每季度支付一次，供应商开具增值税专用发票，并经我方确认后30个自然日内付款。具体付款方式内容以合同为准（注：浦东和虹桥发票要分开开具、结算）。

6.服务地点：上海市浦东新区领航路100号（浦东厂区）

上海市闵行区申达五路106号（虹桥厂区）

- 7.报价方式：两场电梯设备维保服务要分别报价，阐明一台电梯的维保费用（费用的结算以实际保养数量为依据）。
    二、采购计划批复情况
   本项目已批复。

- 三、采购需求

1.维保单位应该当具备特种设备安全监督部门核发的相应许可。独立作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员资格证》，持证上岗。

2.为维持电梯的正常运行，维保单位应每周一次对电梯全面保养，保养内容和操作规范应符合《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)中的要求，保养内容包含但不限于清洁、润滑、检查易损件如制动器、限速器、导靴等、检查电气控制、安全回路、导轨、曳引机、钢丝绳、缓冲器等，并附电梯保养记录。

3.电梯发生紧急情况，如发生电梯困人事故和设备停运故障，在接通知后30分钟内派技术维修人员到达现场进行处理。后续排查如发现配件损坏需要更换的，应及时通知我方，由我方安排处置，在此期间维保单位需积极配合。

4.维保单位应积极协助通过电梯年检和其它有关检查，负责做好各项检查前的准备和服务工作。

5.浦东、虹桥两场电梯设备数量总共有16台，虹桥7台设备，浦东9台设备，具体设备信息如下：

| 序号 | 设备品牌 | 设备规格型 | 运行地点 | 制造日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱 | 21H2G30-339-5 | 申达五路106号 | 2021年7月 |
| 2 | 三菱 | 21H2G30-339-6 | 申达五路106号 | 2021年8月 |
| 3 | 三菱 | 21EXE10-K91-2 | 申达五路106号 | 2021年8月 |
| 4 | 三菱 | 21EXE08-C41-7 | 申达五路106号 | 2021年8月 |
| 5 | 三菱 | 21EXE10-K90-1 | 申达五路106号 | 2021年8月 |
| 6 | 三菱 | 21N3L22-102-4 | 申达五路106号 | 2021年8月 |
| 7 | 三菱 | 21N3L22-102-3 | 申达五路106号 | 2021年8月 |
| 8 | 三菱 | SP-VF(10) | 领航路100号 | 1998年11月 |
| 9 | 三菱 | SP-VF(9) | 领航路100号 | 1998年11月 |
| 10 | 三菱 | GPS-III(8) | 领航路100号 | 1998年11月 |
| 11 | 三菱 | GPS-III(7) | 领航路100号 | 1998年11月 |
| 12 | 三菱 | GPS-III(5) | 领航路100号 | 1998年11月 |
| 13 | 三菱 | GPS-III(4) | 领航路100号 | 1998年11月 |
| 14 | 三菱 | GPS-III(3) | 领航路100号 | 1998年11月 |
| 15 | 三菱 | GPS-III(2) | 领航路100号 | 1998年11月 |
| 16 | 三菱 | GPS-III(1) | 领航路100号 | 1998年11月 |

6.维保单位提供维保服务期间，需接受我方的供应商服务考评（附件1考评表）。

四、维保单位的义务

- 1.维保单位应当按照双方约定的提供服务，并接受我方的监督。

- 2.维保单位如需具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证件，维保单位工作人员应当取得专业资格的，应当向我方提供一套完整的许可和资格证件的复印件。

- 3.维保单位应建立设备档案和运行记录，每次保养完毕需由经我方确认，并出示保养服务确认单。

- 4.维保单位在作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。根据我方要求，维保单位应当签署安全责任书。

- 5.维保单位及维保单位工作人员应当遵守我方公司制定的相关规章制度，以及我方以书面形式告知维保单位应当注意并遵守的事项。

- 6.维保单位每次维保后向我方书面告知所维护保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及设备更换修理需求。

- 7.维保单位应当帮助我方设备管理人员掌握设备保养操作程序和排除简单故障的能力。

- 8.维保单位不得擅自转包、分包或者变相转包、分包维 护保养业务。

- 9.维保单位人员必须遵守我方的管理规定，严格按我方规定整理值班宿舍及零配件存放区域，必须做到地面卫生干净整洁，部分零配件码放整齐，不得乱码乱放，维保人员必须统一着工作服装（上下衣工服），工作服装必须干净整洁。采购方管理部门有权进行不定期抽查，不合格将给予相应警告或100元/次的罚款。

- 10.维保单位应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，参与电梯安全管理活动，协助我方办理质量技术监督局核发的电梯安全使用许可证的手续（检测费用由我方负责）。如我方需对电梯设备进行改造时，维保单位应予配合。
    11.维保单位不得设置影响电梯正常运行的技术障碍, 或者将不符合规定的零部件用于电梯维护保养。
    12.维保单位应当定期对作业人员进行安全教育和技术 培训,并支持作业人员取得相关职业资格。维保单位应当建立作业人员教育培训记录,并至少保存４年。
    13.维保单位应当按照相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和使用维护保养说明的要求,开展维护保养。

五、供应商资质要求

营业范围需包含但不仅限于：安装、改造、维修、保养电梯及零配件的销售等。

维保报价单：

| 序号 | 设备品牌 | 设备规格型 | 运行地点 | 内容 | 税率 | 含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱 | 21H2G30-339-5 | 申达五路106号 | 电梯保养 |  |  | 保养频次为 每周一次 |
| 2 | 三菱 | 21H2G30-339-6 | 申达五路106号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 3 | 三菱 | 21EXE10-K91-2 | 申达五路106号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 4 | 三菱 | 21EXE08-C41-7 | 申达五路106号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 5 | 三菱 | 21EXE10-K90-1 | 申达五路106号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 6 | 三菱 | 21N3L22-102-4 | 申达五路106号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 7 | 三菱 | 21N3L22-102-3 | 申达五路106号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 8 | 三菱 | SP-VF(10) | 领航路100号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 9 | 三菱 | SP-VF(9) | 领航路100号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 10 | 三菱 | GPS-III(8) | 领航路100号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 11 | 三菱 | GPS-III(7) | 领航路100号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 12 | 三菱 | GPS-III(5) | 领航路100号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 13 | 三菱 | GPS-III(4) | 领航路100号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 14 | 三菱 | GPS-III(3) | 领航路100号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 15 | 三菱 | GPS-III(2) | 领航路100号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 16 | 三菱 | GPS-III(1) | 领航路100号 | 电梯保养 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1.考评表

电 梯 维 保 服 务 情 况 周 检 表

检查人:                                    日期：

|  | 检查项目 | 分值 | 被扣分 | 实得分 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 28分 | 出勤情况 | 3 |  |  |  |
|  | 保养作业记录台账 | 3 |  |  |  |
|  | 仪容仪表/言行举止 | 3 |  |  |  |
|  | 安全操作规范 | 3 |  |  |  |
|  | 特种设备操作证 | 2 |  |  |  |
|  | 响应时间 | 3 |  |  |  |
|  | 维（修）保现场清理 | 2 |  |  |  |
|  | 保养计划完成度 | 3 |  |  |  |
|  | 专业技术 | 3 |  |  |  |
|  | 提供配件原厂正品 | 3 |  |  |  |
| 1#电梯 8分 | 轿厢内显示、指令按钮、报警装置、对讲系统 | 2 |  |  |  |
|  | 电梯启制动及运行舒适感 | 2 |  |  |  |
|  | 轿厢平层准确度 | 2 |  |  |  |
|  | 轿门安全触板、光幕、光电 | 2 |  |  |  |
| 2#电梯 8分 | 轿厢内显示、指令按钮、报警装置、对讲系统 | 2 |  |  |  |
|  | 电梯启制动及运行舒适感 | 2 |  |  |  |
|  | 轿厢平层准确度 | 2 |  |  |  |
|  | 轿门安全触板、光幕、光电 | 2 |  |  |  |
| 3#电梯 8分 | 轿厢内显示、指令按钮、报警装置、对讲系统 | 2 |  |  |  |
|  | 电梯启制动及运行舒适感 | 2 |  |  |  |
|  | 轿厢平层准确度 | 2 |  |  |  |
|  | 轿门安全触板、光幕、光电 | 2 |  |  |  |
| 4#电梯 8分 | 轿厢内显示、指令按钮、报警装置、对讲系统 | 2 |  |  |  |
|  | 电梯启制动及运行舒适感 | 2 |  |  |  |
|  | 轿厢平层准确度 | 2 |  |  |  |
|  | 轿门安全触板、光幕、光电 | 2 |  |  |  |
| 5#电梯 8分 | 轿厢内显示、指令按钮、报警装置、对讲系统 | 2 |  |  |  |
|  | 电梯启制动及运行舒适感 | 2 |  |  |  |
|  | 轿厢平层准确度 | 2 |  |  |  |
|  | 轿门安全触板、光幕、光电 | 2 |  |  |  |
| 7#电梯 8分 | 轿厢内显示、指令按钮、报警装置、对讲系统 | 2 |  |  |  |
|  | 电梯启制动及运行舒适感 | 2 |  |  |  |
|  | 轿厢平层准确度 | 2 |  |  |  |
|  | 轿门安全触板、光幕、光电 | 2 |  |  |  |
| 8#电梯 8分 | 轿厢内显示、指令按钮、报警装置、对讲系统 | 2 |  |  |  |
|  | 电梯启制动及运行舒适感 | 2 |  |  |  |
|  | 轿厢平层准确度 | 2 |  |  |  |
|  | 轿门安全触板、光幕、光电 | 2 |  |  |  |
| 9#电梯 8分 | 轿厢内显示、指令按钮、报警装置、对讲系统 | 2 |  |  |  |
|  | 电梯启制动及运行舒适感 | 2 |  |  |  |
|  | 轿厢平层准确度 | 2 |  |  |  |
|  | 轿门安全触板、光幕、光电 | 2 |  |  |  |
| 10#电梯 8分 | 轿厢内显示、指令按钮、报警装置、对讲系统 | 2 |  |  |  |
|  | 电梯启制动及运行舒适感 | 2 |  |  |  |
|  | 轿厢平层准确度 | 2 |  |  |  |
|  | 轿门安全触板、光幕、光电 | 2 |  |  |  |
| 总计 得分 |  | 100 |  |  |  |

电梯保养服务情况（月）考评

|  | 考评项目 |  | 分值 | 被扣分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 出勤情况 共5分 | 每周保养出勤情况 |  | 5 |  |  |  |
| （二） 仪表姿态 共10分 | 着装情况 |  | 5 |  |  |  |
|  | 言行仪表 |  | 5 |  |  |  |
| （三） 服务情况 共55分 | 保养记录情况 |  | 11 |  |  |  |
|  | 安全操作规范 |  | 11 |  |  |  |
|  | 专业技术 |  | 11 |  |  |  |
|  | 维（修）保现场清理 |  | 11 |  |  |  |
|  | 响应时间 |  | 11 |  |  |  |
| （四） 自律情况 共20分 | 脱岗情况 |  | 10 |  |  |  |
|  | 违规情况 |  | 10 |  |  |  |
| （六） 管理 共10分 | 完善与整改情况 |  | 5 |  |  |  |
|  | 执行、培训、考核 |  | 5 |  |  |  |
| （五） 其他 责任事件 | 发生其他电梯保养责任事件，酌情 扣除1—20分 |  | ----- |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  | （考评说明附后） |

年   月

考评人签字：                        部门负责人签字：

供应商代表签字：

考评说明：

- 此考评表为月报表。每月月初由综合保障部汇总，报电梯维保公司领导。

- 电梯保养服务工作接受公司领导、综合保障部经理及安全质量管理部人员检查，并接受公司各部人员监督。

- 电梯保养服务人员严格按照《电梯使用管理与维护保养规则》TSGT5001-2009操作执行，处理问题及时、恰当。表中相应项目合格得满分。

- 表中各项如有一项当月出现第一次不合格。扣1分。当月出现第二次不合格，加扣到2分。第三次为4分。依次类推。

- 自律项目中“违规情况”出现问题，第一次10分全扣并报综合保障部及保洁公司领导。

- （四）其他责任事件考核依据《进入公司须知》，《上海机场中航佳美航空食品有限公司及外部人员不规范行为细则的管理规定（第四版）》。

- 每月电梯保养服务考评得90分（含）以上为合格。每月电梯保养服务考评得90分（不含）以下时，甲方需按照如下比例扣除乙方当月电梯保养服务费：当得分介于86至90分（含86分、不含90分）时，每低于合格分数一分扣除当月电梯保养服务费1%；当得分介于81至86分（含81分、不含86分）时，每低于合格分数一分扣除当月电梯保养服务费2%；当得分低于80分（含）时，每低于合格分数一分扣除当月电梯保养服务费3%；

- 本考评表由综合保障部负责解释。