## 化工制品
附件3.制冷剂采购项目采购需求
一般性要求 | 序号 | 维度 | R404A、R410制冷剂
规格 质量 方面 | 1 | 用途 | 供冷库、中央空调等制冷设施使用
| 2 | 克重 | R404A罐装净重10kg，R410罐装净重10kg
| 3 | 质量标准 | GB/T 33372-2020《混合制冷剂》通用规范
| 4 | 个性化要求 | 预计正常情况R404A用量为25瓶/年，R410用量为5瓶/年。
| 5 | 技术参数 | 氢氟烃（HFC）类混合制冷剂，符合ASHRAE 34安全分类A1（无毒不可燃），臭氧消耗潜值（ODP）为0，全球变暖潜值（GWP）符合现行环保法规要求。
交付 方面 | 1 | 供货期限 | 以谈判约定为准
| 2 | 订单 | 以谈判约定为准
| 3 | 验收标准 | 1.随货附带化学品安全技术说明书、出厂质量检验报告、产品合格证； 2.产品标明的名称、批号、生产日期、净重、执行标准、生产厂家等信息与实物标签一致； 3.钢瓶检验要求：钢瓶须在法定检验有效期内，且自交货之日起剩余检验有效期不低于24个月； 4.钢瓶外观无锈蚀、无磕碰变形、阀门保护帽完好。
| 4 | 包装 | 1.包装容器：专用钢瓶，符合 《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021） 以及 GB/T 5099（钢质无缝气瓶） 或 GB/T 11640（铝合金无缝气瓶）等标准。 2.钢瓶充装要求：根据安全规程充装量为钢瓶水容积的 80%-85%。 3.钢瓶标明瓶重和净重。 4.标签与标识：包括产品名称、化学成分与比例、安全类别、GHS象形图、危害声明、防范说明、生产批号/充装日期、生产商名称、执行标准号、应急咨询电话等。
| 5 | 装箱 文件 | 包括序号、规格型号、产品名称、产品等级、数量、箱数及箱号、制造商名称及详细地址、生产日期及生产批次号等
| 6 | 交货时间 | 以谈判约定为准
| 7 | 运输方式 | 采用符合危险化学品运输资质的专用车辆运输，运输过程符合《危险化学品安全管理条例》及道路危险货物运输管理规定。
| 8 | 交货地址 | 重庆中航食品有限责任公司
服务 方面 | 1 | 费用承担 | 将产品从制造商运至我公司指定收货地点的全部运杂费、保险费、在我公司收货地点的装卸费等由供应商承担。
| 2 | 专人专线 服务 | 需指派单独的服务代表，提供专人专线服务，需现场服务的应在接到服务要求后一个工作日内到场。
| 3 | 质量保证 | 产品经检验不符合合同约定的，我公司有权拒收，供应商应在3个工作日内完成更换，因此产生的全部费用及我公司损失由供应商承担，并承担相应处罚。
| 4 | 最小备货量 | 需以我公司使用量自行备货，保证货物供应。
| 5 | 发票 | 提供符合我公司要求的增值税专用发票，并保证发票的真实性，开票价格为实际销售价。
| 6 | 定期回访 | 应每年对我公司产品的使用情况、售后情况等进行不少于1次的客户经理回访。
| 7 | 其他要求 | 1.产品执行标准必须满足国家要求。 2.能免费提供技术人员进行现场指导，包括但不限于设备调配、使用方式等。