浙江中宇航空发展有限公司

车辆冷藏机组维保服务项目二次采购公告

浙江中宇航空发展有限公司（以下简称：采购人）1997年12月31 日成立，地址位于：杭州萧山国际机场内。目前公司为多家航空公司提供机上配餐服务和地面员工就餐服务。现采购人就车辆冷藏机组维保服务进行公开采购，本项目是企业自主采购项目，欢迎对本项目有兴趣并具备条件的供应商报名参加。

## 一、项目名称：浙江中宇-车辆冷藏机组维保服务项目

二、项目编号：CGXM-CAIC-E-202614187

三、项目背景：

截至目前，公司共有19台车辆冷藏机组，其中食品车配备17台、冷藏加餐车配备2台。为确保上述设备安全、稳定、长效运行，现需遴选一家具备专业资质和服务能力的公司，承接所有车辆冷藏机组的日常维护、故障检修、保养及技术保障等后续维保工作。本项目年度预算金额为50万元，合同期2年。

四、采购内容及服务要求：

（一）冷藏机组维修与保养：

- 每年需对19台车辆冷藏机组提供（每个机组2次）保养，负责为车辆冷藏机组提供检查，维修和零配件供应服务，并建立车辆冷藏机组维修、保养服务档案。（维修需在72小时内完成，如遇特殊情况，需对我司书面说明，并得到我司认可）

- 1.车辆冷藏机组保养内容：

- 食品车、冷藏加餐车每年2次保养和电气检查，每年1次更换干燥过滤器、更换压缩机油、检查制冷剂液位、压缩机润滑油液位、压缩机排气和吸气压力、清洁整个机组，包括冷凝器盘管、蒸发器盘管和除霜排水管。

- 新能源食品车每年2次保养，每年1次更换干燥瓶，清洁整个机组，检查压缩机润滑油液位。

- 2.车辆冷藏机组维修配件清单详见附件4。

（二）服务要求：

1.本协议服务期限内因甲方原因，导致所属的委托冷藏机组增减或数量变动时，甲方以书面形式通知乙方。其他各项条款按照本服务协议执行。

2.乙方应建立常规零配件仓库，以便及时提供甲方所属冷藏机组维修时所需更换的零配部件之用。

3.严格按照甲方生产保障要求的时间，地点等进行检修、维修，否则甲方有权要求乙方承担相关损失赔偿义务，经甲方主管部门负责人同意情形下时除外。

4.甲方委托乙方修理的所有车辆冷藏机组，乙方须采取一车一单方式填写《车辆维修验收单》(单据内容和格式由甲乙双方确认，结算时服务项目及内容由乙方提供一式三联电脑打印版为准)，每次维修作业结束后由双方相关人员签字确认，相关费用按三联单与车辆维修验收单相结合确认项目进行结算。

（三）维修保养质量要求：

1.应按国家，行业的标准和规范进行保养或维修。没有标准或规范的，参照生产企业提供的保养或维修手册，使用说明书和有关技术资料进行保养或维修。

2.用于保养或维修服务的冷藏机组零件，应是经过检验符合质量标准的合格品；经过修复用于保养或维修服务的冷藏机组零件，应提前给予说明，并保证产品的技术安全性能。

3.质保期：维修出厂180日内出现质量问题应负责免费保养，维修，零配件质保按照国家有关标准执行

- （四）服务期限：贰年。

- （五）结算要求：日常维修工时费和零配件费用按实际发生结算。能提供符合要求的增值税专用发票，并保证发票的真实性。

- （六）服务地点：杭州萧山机场国航基地内浙江中宇航空发展有限公司。

五、供应商资格条件

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照，具有涵盖本项目的经营范围（能提供最新且有效的营业执照）。

2.厂家授权：冷王品牌授权

3.参与方需满足我司准入资料要求的供应商。(报名材料详见附件）

4.参与方需提供我司资格审查清单中所有资料。(报名材料详见附件）

5.公司非中航集团受限供应商（受限供应商分类及处理措施目录详见附件3）。

6.非“政府采购严重违法失信行为记录名单”中供应商。

7.本项目不得转包、分包、不接受联合体以及与第三方合作者响应报价。

六、报名方式：电子邮件方式进行报名。

1.邮件主题:项目名称+供应商名称。

2.邮件正文:本公司该项目负责人联系方式及详细地址。

3.附件：报名材料电子扫描件(所有报名资料按照附件1里面要求的顺序统-到一个PDF文件中，每一页都加盖公章。请勿以图片形式发送报名资料，报名资料内容清晰可辨)。我方审核电子版资料无误后，纸质版资料寄至我司。

报名截止时间：2026年6月10日23:59.。

4.供应商若不是集团库内供应商还需在中国航空集团采购管理平台（网址：http://pur.airchina.com.cn/）进行注册完善资料，具体平台注册要求详见附件5：浙江中宇供应商平台注册操作流程，经平台资质审核的供应商，收到审核短信后方可视为有效报名。

七、项目联系人及联系方式：严频

TEL:0571-86663926 邮箱：yanpinraven@163.com

八、项目公告、公示媒介：

中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn），国航官网（www.airchina.com.cn）除上述外，在其他任何媒介上转载的以我公司为采购主题的项目公告均为非法转载，我公司不承担责任。

九、附件：

- 附件1：浙江中宇供应商资格审查提供清单及说明

- 附件2：供应商信息登记表、供应商反商业贿赂承诺书、供应商社会准则符合性自审问卷、无重大违法、违规记录声明（参考格式）、法定代表人授权委托书

- 附件3：受限供应商分类及处理措施目录

- 附件4：车辆冷藏机组维修配件清单

- 附件5：浙江中宇供应商平台注册操作流程

浙江中宇航空发展有限公司 2026年6月3日