呼和浩特新机场中翼公司航空食品配餐楼配套机供品库房项目

设计任务书

二O二六年二月

一、工程简介

1.1 项目名称

呼和浩特新机场中翼公司航空食品配餐楼配套机供品库房项目（以下简称“本项目”）

1.2建设单位

中翼航空投资有限公司

1.3 项目拟建地区和地址

呼和浩特新机场位于和林格尔县巧什营镇大新营村附近，与南二环直线距离 31 公里。本项目用地位于机场西工作区，纬八路北侧，经五路西侧。

1.4 建设规模

本项目所在地块总面积 26658.28 平方米，规划总建筑面积 16593.27 平方米，一次规划，分期建设，其中一期建筑面积5823.27 平方米并已开工。本项目作为二期进行建设，预计建筑面积1000㎡，占地面积700㎡，地上两层。

可行性研究分析情况（可研报告）待完成采购并签署设计合同后提供。

总技术经济指标参考表（含一期及二期项目）

| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  |  | ㎡ | 26658.28 |  |
| 2 | 代征用地面积 |  |  | ㎡ | 8960 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  |  | ㎡ | 16593.27 | 其中一期建筑面积 5823.27 ㎡ |
|  | 其中 | 地上面积 |  | ㎡ | 16313.27 |  |
|  |  | 地下面积 |  | ㎡ | 280 |  |
| 4 | 计容建筑面积 |  |  | ㎡ | 16313.27 |  |
| 5 | 容积率 |  |  | - | 0.61 | 0.6-1.5 |
| 6 | 建筑基底面积 |  |  | ㎡ | 9407 |  |
| 7 | 建筑密度 |  |  | % | 35.29 | ＜40% |
| 8 | 绿地面积 |  |  | ㎡ | 2970 |  |
| 9 | 绿地率 |  |  | % | 11.14 |  |
| 10 | 机动车停车泊位数 |  |  | 个 | 59 |  |
|  | 其中 |  | 货车车位 | 个 | 12 |  |
|  |  |  | 小汽车车位 | 个 | 47 |  |
| 11 | 非机动车停车数 |  |  | 个 | 100 |  |

二、设计要求

2.1 法律、法规及行业要求

各建筑工艺流程设计需满足《食品安全法》中“第三十五条　国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品，不需要取得许可”要求，同时还应满足GB31641《航空食品卫生规范》等现行的国家、地方规范标准的要求；项目设计必须通过当地机场海关检验检疫等相关部门的审核。

2. 2设计原则

（1）建设单位提供的有关设计要求和基础技术资料；

（2）国家、行业及地方现行设计规范、规定和标准；

（3）设计应满足国家相关规范标准；应满足使用功能，符合安全、卫生、技术、经济等方面的基本要求，各阶段应有消防设计专篇。

（4）应体现先进、合理、适用的原则，做到设计布局合理、技术先进、功能完善、满足无障碍设计的要求。

（5）限额设计：本项目（二期）总投资估算为490.73 万元，其中工程直接费399.29万元，需以该金额作为本项目设计的最高限额（规模）。

项目设计内容必须满足成本控制及限额设计目标要求，初步设计概算不能超过可研批复的投资估算限额，若超出限额要求的，须优化设计，直到满足条件为止，不另增加设计费用。

2.2 设计依据

（1）《本项目可研报告》

（2）设计任务委托书；

（3）规划总平面图；

（4）本项目岩土勘察工程勘察报告；

（5）建设单位的需求及相关文件；

（6）本项目所处区域的自然条件。

（7）《呼和浩特新机场总体规划》（2019年版）

（8）《呼和浩特新机场可行性研究报告》（2016年6月21日）

（9）《国家发展改革委关于呼和浩特新机场项目可行性研究报告的批复》发改基础[2009]4 号

（10）《呼和浩特新机场项目第二批工程初步设计说明汇总》（2019年12月）

（11）《关于呼和浩特新机场国航基地一期建设项目需求确认的通知》国航股份规划发[2020]59号

（12）《关于呼和浩特新机场国航基地一期建设项目需求调整的通知》中航集团规划发[2021]33号

（13）《关于呼和浩特新机场国航航空基地工程用地相关事宜的函》呼机场建设函[2021]34号

（14）《关于确认呼和浩特新机场国航基地工程相关设计条件的回函》 呼机场建设函[2021]75号

（15）我国现行的有关规范、规定及标准：《民用运输机场建设工程（项目）（预）可行性研究报告编制办法》（MD-PL-2008-01）

（16）中国民用航空局颁布的《运输机场总体规划规范》（MH/T 5002- 2020）

（17）《民用机场工程项目建设标准》（建标 105-2008）

（18）《中华人民共和国食品安全法》（2021 年版）

（19）《食品安全国家标准-航空食品卫生规范》（GB31641-2016）

（20）《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）

（21）国家、地方及行业其他有关法规、规范及标准。

### 三、设计内容

本次设计包括完成该项目的所有设计内容，包括且不限于以下内容：生产工艺、建筑、结构、给排水、电气、暖通、室内外装饰、基坑支护及降水、地基处理、构筑物、道路、绿化、围界（或围墙）、公用工程、地下管网、附属设施、施工临时用水、施工临时用电以及厨房、天然气、热力、有线电视、电信、电力（包括从上一期项目变电站接至本项目的高、低压电）等特殊行业（含改造）在内的全部设计工作及其概算。

专项深化设计包括基坑支护及降水、地基处理深化设计、管线综合深化设计、照明深化设计、景观深化设计、室内精装深化设计、幕墙深化设计、建筑设备安装深化设计、抗震支吊架深化设计、弱电深化设计、钢结构深化设计、地基处理设计、基坑支护设计、消防工程设计、人防工程设计、配合厨具工艺厂家完善图纸等深化设计。总图工程设计内容主要为用地内土方平整、边坡互防、道路、综合管网、绿化等。

以上内容均按照初步设计、施工图设计的深度分别开展。

        - （1）初步设计阶段

满足国家相关规范及本项目深度要求。

制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改直至审查通过。

负责初步设计概算的编制工作,并按照项目可行性研究报告中项目估算子目同口径编制估算与概算对比分析表。

项目概算编制工作应分阶段向建设单位提供相应编制成果，具体要求另行协商。

引入施工场地的临电设计、临水设计须满足施工图标准。

本项目应进行建筑节能设计。建设方案和初步设计文件内容应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。

初步设计阶段设计人应提供包括但不限于《机供品库房概况》、《房间主要功能及面积统计》、《各房间主要设备表》、《功能系统图及主要设备表》等相关统计表格。

        - （2）施工图设计阶段

满足国家相关规范及本项目深度要求。

对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现。

施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。

根据项目建设进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件（其中需包含电子版图纸、带审图章的扫描版）。

        - （3）施工采购及施工配合阶段

负责回答和解释施工图技术上的有关疑问。

负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

负责提供工艺设备明细表及相应的规格、产能等参数；负责工艺设备相关招标文件中的技术要求文本编制等工作；

根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

满足现场施工需要的深化设计需求；

参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包人考察等技术咨询工作；完成发包人自购设备选型后技术标准文本的编制工作；

本项目要求设计人在施工期间必须人员跟踪项目进度，及时解决项目存在的设计问题，现场服务次数或人员派驻、时间及方式由建设单位根据项目需要确定，费用包含在总价当中，对于建设单位提出现场服务的要求，中选人不得由于自身理由而拒绝。各设计阶段的设计成果须得到发包人书面同意的意见后，方可进行下一阶段的设计工作。

        - （4）设计文件要求

技术文件由设计说明书、设计图纸（包括工艺流程图、效果图、各平面图、立面图等）、主要设备材料表以及投资估算书等四部分组成。

（A）设计说明书：

对本工程在总体设计方面的文字叙述，宜简洁明了和重点突出，并应包括至少如下几个方面的内容：

1)对设计任务书的响应；

2)设计的内容和范围；

3)工程的基本状况、规模和设计标准；

4)工程设计中存在的必须解决的关键问题；

5)设计所采用的主要法规和标准的说明；

6)主要技术经济指标；

7)有关设计图纸的说明；

8)方案的主要特点（设计理念和设计方法；建筑形式样式特点及效果；装饰装修的特点及效果；关于设计所采用的新技术、新工艺、新设备和新材料的说明；关于防火、环保、节能、生态利用等可持续发展方面的说明）。

9）方案的具体说明（对建筑室内外空间关系的组织和处理的说明；对主要使用功能的设计说明；对建筑室内外环境的装饰风格及效果的说明；关于设备材料和陈设品配置的说明；关于室内交通组织的分析说明；关于防火设计和安全疏散设计的说明；关于无障碍、节能和智能化设计方面的简要说明；关于人防工程的说明；关于建筑声学、建筑热工、建筑防护、电磁波屏蔽等方面的简要说明；关于给排水、电气照明、空调通风、消防等专业设计、建筑智能化等相关专业相关的简要说明）。

（B）设计图纸：

主要包括各楼层的平面布置图、立面图、关键部位节点的剖面图、效果图等，同时可选增建筑设计媒体文件、建筑分析展板、实物模型等。其中：

1）平面图中应表示出以下内容：

标明建筑图中柱网、承重墙以及非承重墙、设施、设备等；标明门窗、管井、电梯、楼梯等；

标明轴线编号，主轴线编号应与建筑图一致，并标明轴线尺寸；标明各空间的名称和主要部位尺寸；

标明固定的和可移动的装饰造型、隔断、构件、卫生洁具、照明灯具、陈设以及其他装饰配置和饰品的名称和位置，标明门窗或其他构件的开启方向和方式。

结合各部位用途进行概念性空间设计。

标注主要材料的品种和规格。

标注索引符号、编号、指北针（首层平面）、图纸名称和制图比例。

方案图纸应包括重要空间和主要方位的立面图，应比较准确地反映设计意图和效果。

2）立面图中应表示出以下的内容：

标明立面范围内的轴线和轴线编号，标注立面两端轴线之间的尺寸；

绘制需要设计的立面，标明装饰完成面的地面线和装饰完成面的顶棚及其造型线；标注装饰完成面的净高和楼层的层高；

绘制墙面和柱面的装饰造型、固定隔断、门窗、栏杆、台阶等立面形状和位置；标注主要部位的定位尺寸；

标注设计部分立面设备材料的品种和规格；

标注索引符号、编号、图纸名称和制图比例。

剖面图中应表示出以下的内容，尤其是平立面无法表示清楚的内容：

必要的定位轴线及轴线编号；

剖切到的屋面、楼面、墙体、梁等的轮廓及材料做法；

即使没有剖切到，但在剖视方向可以看到的建筑物构配件；

屋顶的形式及排水坡度；

标高及必须标注的局部尺寸；

必要的文字注释。

4）设计效果图：

效果图内容应能表现本工程主要或特殊部位的空间形态和建筑效果，注重真实性，要与设计图纸表达的内容和意向保持一致。要求充分表现建筑物立面效果的方案图，鸟瞰、人视、室内装修效果图。

效果图要求：整体鸟瞰图2张（不同风格效果）、每幢建筑物包括但不限于鸟瞰图2张（不同风格效果）、含有建筑物一层各主要出入口的人视图2张（不同风格效果）、建筑物入口大厅精装修效果图2张（不同风格效果），主要功能区（如门厅、电梯厅、办公用房等）效果图每功能区2张（不同风格效果）等；每幢构筑物外立面效果图2张（不同风格效果）。

以上效果图均为A3图幅展示板。

（C）主要设备材料表：

主要设备材料表的内容应包括设备和材料名称、规格、价格、推荐采用品牌、主要估算用量等。并要求提供设备材料样板及说明书，要求每个空间对应有该空间的设备材料样板，主要设备材料需提供实样，其他可为材料小样图片，要配有简单描述、规格尺寸、使用处理要求等说明，内容应全面具体。

（D）全部设计工作时间要求

从签订设计合同至提供施工图，（不含方案征询和规划复函等政府审批事项所需时间）包含在内共 4个月，其中：

方案设计、初步设计及概算编制2个月；

施工图及工程量清单和预算（含采购控制价）编制 2个月；

全程配合报审报建、施工采购、工程施工及竣工验收工作。

（E）设计成果及格式

初步设计图纸及施工图图纸数量：每阶段8套图纸及资料，图幅视具体情况可采用A0，A1，A2，A3或特殊规格，但应满足建设单位使用需要。

### 四、投资概算

4.1 概算编制依据

（1）初步设计的设计资料、图纸和设备表。

（2）住房和城乡建设部关于颁发《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的通知（建质[2008]216号）。

（3）国家、地方及有关行业的相关文件和规定。

（4）委托方提供的相关资料。

4.2 概算编制范围

（1）本项目相关设计范围内的全部内容，包括但不限于地基处理、基坑支护及降水、建筑结构工程、装饰工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程、变配电工程、配电照明工程、弱电工程、抗震支吊架、厨房（含相关配套专业设备）；

（2）室外工程（红线内）；

（3）红线外工程（如需发生）；

（4）建设工程其他费用：详见估算汇总表；

（5）基本预备费；

（6）涨价预备费等。

### 五、投资预算

5.1 概算编制依据

（1）施工图设计的设计资料、图纸和设备表。

（2）住房和城乡建设部关于颁发《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的通知（建质[2008]216号）。

（3）国家、地方及有关行业的相关文件和规定。

（4）委托方提供的相关资料。

5.2 预算编制范围

本项目施工图设计完成并获得发包人认可后同步编制工程量清单和预算，本项目实行限额设计，工程直接费应控制在399万元以内，如超过，设计人应进行合理优化，并修改施工图设计和工程量清单预算文件，直至满足限额要求。

（1）工程量清单，本项目相关设计范围内的全部内容，包括但不限于地基处理、基坑支护及降水、建筑结构工程、装饰工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程、变配电工程、配电照明工程、弱电工程、抗震支吊架、厨房（含相关配套专业设备）；

（2）室外工程（红线内）；

（3）红线外工程（如需发生）；

（4）建设工程其他费用；

（5）基本预备费；

（6）涨价预备费

（7）采购控制价等。

### 六、其他要求

6.1 保密

应保护建设单位的知识产权，未经建设单位同意，任何人均不得对建设单位的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

6.2 知识产权归属

6.2.1本项目范围内的委托设计成果之知识产权归建设单位。

6.2.2如因设计人提交的设计文件构成对他人的侵权及因此而引起的一切纠纷、诉讼均与建设单位无关，由侵权人承担一切法律责任和经济责任并赔偿建设单位因此而遭受的所有损失，包括但不限于直接经济损失、可预见的间接经济损失、建设单位为维护自身合法权益而支出的诉讼/仲裁费、鉴定费、鉴证费、公证/见证费、律师费、评估费、差旅费等合理支出。

6.2.3设计人不得将其完成的本合同约定工作内容的设计成果用于第三方设计或其他项目设计。建设单位可以将中标设计人提交的设计成果用于本项目有关的广告宣传及企业宣传。