上海中航航空食品有限公司制

冰机项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况
1.项目背景：上海航食浦东厂区航机部制冰机不能满足使用需求，需新增制冰机设备2台。
2.项目名称：上海中航航空食品有限公司制冰机采购项目

3.合同期限：自合同签订之日起50个自然日内完成项目验收，项目验收完工后质保期12个月。

4.交付期限：合同签订后30个自然日内。

5.付款方式：验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的100%。
6.项目地点：浦东新区领航路100号。
二、采购计划批复情况
本项目已取得2026年投资计划批复。

三、采购需求
要求报名供应商集中勘探现场，测量水电所需材料出具详细施工方案。对以下需求数据有异议的，请在三个工作日内以书面形式提出，不提出异议的视为默认。
制冰量:1500Kg/24小时，容量200-250公斤,功率:8Kw/380V/50HZ的食用制冰机，接通水电正常运行后交付使用。

材质要求：制冰机设备内外部均不允许生锈，包括但不限于不锈钢材质。
服务要求

1.按照项目要求施工，管路连接符合《给排水管道工程及验收规定》GB50268-2023规范，电气施工符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2022规范。
2.负责设备运输、搬运、安装、调试、现场培训。

3.设备到场需提供设备出厂合格证、使用说明等。

4.进场安装如涉及电工、登高、焊接人员需持有有效期内操作证，并提供复印件。

5.遵守采购方公司安全管理要求：施工区域做好防护措施，安装调试好要求后交付验收。

6.动火作业需要提前申请动火证，作业人员具备《焊接操作证书》。

7.本项目金额为闭口包干价，包含电源，水管所有安装人工、材料、工具等。

五、供应商资质

具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：包括但不限于餐饮设备、酒店设备、机电制冷设备、机电设备安装、维修，制冷、空调设备销售等。



