西南航食污泥清运回收处置方案

一、污泥组成及日产量：

- 污水站产生的污泥主要有两部分：一是通过系统抽到污泥池的污泥，另一部分为污水站各槽体人工打捞的浮渣构成，经脱水机压榨后出泥。

- 公司2025年污泥实际清运处置量约为320吨，预计2026年污泥产生量将达320吨左右。

二、对服务商要求：

- 服务商需自觉遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规；具备污泥清运、合规回收处置能力、专业的处置资质且信誉良好；服务商的营业范围包含一般废弃物处理或有机肥料生产等。供应商须提供《污泥清运回收处置资质》、《污泥清运回收处置方案》、《环评备案报告》、《排污许可证》等相关资质材料。

- 污泥鉴定：服务商需委托有资质的检测机构，按照《农用污泥污染物控制标准GB4284》检测污泥重金属含量，满足A级要求，并且每半年必须提交纸质《污泥检测报告》一份。

- 装污泥的吨桶由服务商提供，且数量必须足夠。

- 污泥的转运和称重：由污水运维人员负责通知回收处置服务商进厂转运；最低转运频次为每周一次，含紧急转运时需在48小时内完成污泥转运工作；单次转运量预计在1-6吨左右。

- 污泥清运费用按 （元/吨）报价，费用包含（检测费、人工费、运输费、装卸费、清洁费、容器费、低值易耗品费、叉车费、过磅费）等。

四、污泥存储场地防臭措施

采用吨桶装污泥，如下示意图，污泥装满后将上口密封，能有效防止臭气溢出，并提供覆盖吨桶的防水棚布。

五、双方责任范围

| 污泥转运所需条件及实施内容 | 甲方 | 乙方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污泥鉴定并提交报告 |  | √ | 每半年提交1份 |
| 污泥现场的污泥装桶 |  | √ |  |
| 装满后厂内转移指定存放点 | √ |  | 约需26平米场地暂存 |
| 装污泥的吨桶（装载桶和周转备用桶） |  | √ | 乙方提供 |
| 覆盖吨桶的防水棚布 |  | √ |  |
| 称重设备（地磅或磅秤） |  | √ | 提供第三方过磅秤记录 |
| 装车所需叉车及叉车司机 |  | √ |  |
| 过磅记录确认 | √ | √ | 双方签字确认 |
| 两吨叉车1台 |  | √ |  |
| 叉车操作证 |  | √ | 叉车操作人员提供 |
| 污泥出厂后的安全环境、责任等 |  | √ |  |

- 合同期及结算方式

本项目拟签订三年期框架合同，确定清运单价，公司按实际转运量半年结算一次。