全自动道闸器（挡车器）采购需求

一、计划采购6套全自动道闸器及配套附件，需求如下：

- （一）商用车辆通行管理系统（非定制）1套，系统应具备操作便捷性，可根据不同车辆（车牌号）设定不同的通道进入权限，实现车辆分区管理，并满足民航牌照的识别。

（二）道闸挡车器（6组）并网运行。

1.公司南门道闸挡车器一组（单闸）车牌识别（进口一个摄像头、出口两个摄像头），车牌显示。

2.公司南侧门道闸挡车器一组（双闸）车牌识别（进口、出口各1个摄像头）遥控操作。

3.公司西门道闸挡车器一组（双闸）车牌识别（进口一个摄像头、出口两个摄像头）遥控操作。

4.公司西侧员工停车场道闸挡车器一组（双闸）车牌识别（进口一个摄像头、出口两个摄像头），车牌显示。

5.公司北门道闸挡车器一组（双闸）遥控操作。

6.公司东侧员工停车场道闸挡车器一组（双闸）车牌识别（进口一个摄像头、出口两个摄像头），车牌显示。

（三）其他附属配件

1.台式服务器1台（安装系统管理软件），可不间断运行，显示器屏幕大小不低于24英寸、分辨率不低于1080P，处理器性能不低英特尔i5-13500，内存不低于32G，储存不低于1TB。

2.移动服务器1台（安装系统管理软件），机器重量低于1.2kg，显示器屏幕大小为14-15英寸、分辨率不低于2.8K，CPU性能不低于英特尔Ultra5 125H，内存不低于32G，储存不低于512GB，带4G网络和WIFI功能，带指纹识别功能。

（四）其他要求

1.需供应商安装设备并调试，同时对相关人员开展操作培训。

- 2.全自动道闸器（含道闸、摄像头、显示屏）质保五年。

- 3.供应商需拆除旧设备。

二、供应商要求

1.中华人民共和国境内注册的，具有独立法人地位企业法人，注册资本金不少于100万元，经营范围包含：电子产品，软件及辅助设备

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.2年内至少为5家单位（国企或政府）提供20万以上产品服务。