## 暖通部分
预计工程量清单
工程名称：北京航空食品有限公司5#楼供暖改造工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量
| 第一部分 | 采暖工程调试
1 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
| 第二部分 | 采暖工程设备、管道安装
2 | 031001001002 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 吊顶暗敷 2. 规格、压力等级: 100 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 7.904
3 | 031001001003 | 热镀锌钢管 | 1. 规格、压力等级: 20 | m | 14.187
4 | 031001001004 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 吊顶暗敷 2. 规格、压力等级: 20 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 1580.823
5 | 031001001005 | 热镀锌钢管 | 1. 规格、压力等级: 25 | m | 44.578
6 | 031001001006 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 吊顶暗敷 2. 规格、压力等级: 25 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 345.598
7 | 031001001007 | 热镀锌钢管 | 1. 规格、压力等级: 32 | m | 37.453
8 | 031001001008 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 吊顶暗敷 2. 规格、压力等级: 32 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 493.959
9 | 031001001009 | 热镀锌钢管 | 1. 规格、压力等级: 40 | m | 12.872
10 | 031001001010 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 吊顶暗敷 2. 规格、压力等级: 40 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 131.718
11 | 031001001011 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 吊顶暗敷 2. 规格、压力等级: 50 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 25.327
12 | 031001001012 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 吊顶暗敷 2. 规格、压力等级: 70 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 2.2
13 | 031001001013 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 沿墙明敷 2. 规格、压力等级: 70 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 4.1
14 | 031001001015 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 吊顶暗敷 2. 规格、压力等级: 80 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 23.419
15 | 031001001016 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 沿墙明敷 2. 规格、压力等级: 80 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 7.6
16 | 031001002001 | 热镀锌钢管 |  | m | 21.509
17 | 031001002002 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 立干明装 2. 规格、压力等级: 70 3. 连接形式: 焊接 | m | 4.1
18 | 031001002003 | 热镀锌钢管 | 1. 安装部位: 立干明装 2. 规格、压力等级: 80 3. 连接形式: 焊接 | m | 7.6
19 | 031002001001 | 管道支架 |  | kg/套 | 171.534
20 | 031002001002 | 管道支架 |  | kg/套 | 54.414
21 | 031002001003 | 管道支架 |  | kg/套 | 109.628
22 | 031002001004 | 管道支架 |  | kg/套 | 2.664
23 | 031002001005 | 管道支架 |  | kg/套 | 2.71
24 | 031002001006 | 管道支架 |  | kg/套 | 14.493
25 | 031002001007 | 管道支架 |  | kg/套 | 7.306
26 | 031002001008 | 管道支架 |  | kg/套 | 0.84
27 | 031002001009 | 管道支架 |  | kg/套 | 23.36
28 | 031002001010 | 管道支架 |  | kg/套 | 1.38
29 | 031002001011 | 管道支架 |  | kg/套 | 124.238
30 | 031002001012 | 管道支架 |  | kg/套 | 214.168
31 | 031002001013 | 管道支架 |  | kg/套 | 92.607
32 | 031002001014 | 管道支架 |  | kg/套 | 55.442
33 | 031002001015 | 管道支架 |  | kg/套 | 43.937
34 | 031002001016 | 管道支架 |  | kg/套 | 1.818
35 | 031002001017 | 管道支架 |  | kg/套 | 8.941
36 | 031002001018 | 管道支架 |  | kg/套 | 54.903
37 | 031002003001 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-1 一般填料套管 2. 规格: DN65 | 个 | 9
38 | 031002003002 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-1 一般填料套管 2. 规格: DN65 | 个 | 7
39 | 031002003003 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-2 一般填料套管 2. 规格: DN50 | 个 | 21
40 | 031002003004 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-2 一般填料套管 2. 规格: DN50 | 个 | 22
41 | 031002003005 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-3 一般填料套管 2. 规格: DN32 | 个 | 5
42 | 031002003006 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-3 一般填料套管 2. 规格: DN32 | 个 | 5
43 | 031002003007 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-4 一般填料套管 2. 规格: DN40 | 个 | 7
44 | 031002003008 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-4 一般填料套管 2. 规格: DN40 | 个 | 7
45 | 031002003009 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-5 一般填料套管 2. 规格: DN80 | 个 | 1
46 | 031002003010 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管-5 一般填料套管 2. 规格: DN80 | 个 | 1
47 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 127
48 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1
49 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1
50 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 静态平衡阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 8
51 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 静态平衡阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1
52 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 静态平衡阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 2
53 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 静态平衡阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 3
54 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 温控阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 142
55 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 温控阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1
56 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 温控阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 2
57 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 温控阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1
58 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 温控阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1
59 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 温控阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1
60 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 15
61 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 2
62 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 5
63 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 2
64 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 4
65 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 28
66 | 031005003001 | 成品散热器 | 1.材质、类型: 2.型号、规格: | 组 | 147
| 第三部分 | 采暖工程管道绝热保护
67 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:银粉 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.标志色方式、品种:银色 | m2/m | 273.104
68 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:银粉 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.标志色方式、品种:银色 | m2/m | 12.804
69 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种:银粉 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.标志色方式、品种:银色 | m2/m | 3.015
70 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种:银粉 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.标志色方式、品种:银色 | m2/m | 3.015
71 | 031208002001 | 管道绝热 |  | m3 | 0.04
72 | 031208002002 | 管道绝热 |  | m3 | 0.886
73 | 031208002003 | 管道绝热 |  | m3 | 0.041
74 | 031208002004 | 管道绝热 |  | m3 | 0.422
75 | 031208002005 | 管道绝热 |  | m3 | 0.1
76 | 031208002006 | 管道绝热 |  | m3 | 0.024
77 | 031208002007 | 管道绝热 |  | m3 | 0.617
78 | 031208002008 | 管道绝热 |  | m3 | 0.203
79 | 031208002009 | 管道绝热 |  | m3 | 1.445
80 | 031208002010 | 管道绝热 |  | m3 | 0.239
81 | 031208002011 | 管道绝热 |  | m3 | 3.061
82 | 031208002012 | 管道绝热 |  | m3 | 0.09
83 | 031208002013 | 管道绝热 |  | m3 | 0.921
84 | 031208002014 | 管道绝热 |  | m3 | 0.294
85 | 031208002015 | 管道绝热 |  | m3 | 0.121
86 | 031208002016 | 管道绝热 |  | m3 | 0.007
87 | 031208002017 | 管道绝热 |  | m3 | 0.1
88 | 031208002018 | 管道绝热 |  | m3 | 0.024
89 | 031208002019 | 管道绝热 |  | m3 | 0.044
90 | 031208002020 | 管道绝热 |  | m3 | 0.044
91 | 031208002021 | 管道绝热 |  | m3 | 0.296
92 | 031208002022 | 管道绝热 |  | m3 | 0.096
93 | 031208002023 | 管道绝热 |  | m3 | 0.096
| 第四部分 | 现有管道及设备拆除
| 第五部分 | 土建装饰工程
94 |  | 卫生间恢复 |  |  | 1
95 |  | 厨房恢复 |  |  | 1
96 |  | 其他房间恢复 |  |  | 1

## 换热站部分
预计工程量清单
工程名称：5#楼供暖改造工程—热交换站工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量
| 第一部分 | 工程系统调试
1 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
| 第二部分 | 暖通安装工程
2 | 920302008001 | 输送设备安装 | 1. 名称: 全自动定压补水机组 2. 型号、规格: | 台 | 1
3 | 920302008002 | 输送设备安装 | 1. 名称: 热水采暖循环泵 2. 型号、规格: | 台 | 3
4 | 920302016001 | 水处理设备安装 | 1. 名称: 全效水处理器 2. 型号、规格:DN200 | 台 | 1
5 | 920302016002 | 水处理设备安装 | 1. 名称: 全效水处理器 2. 型号、规格:DN100 | 台 | 1
6 | 920302022001 | 板式换热器安装 | 1. 名称: 板式换热器 2. 型号、规格: | 台 | 2
7 | 920302022002 | 换热机组安装 | 1. 名称: 全自动换热机组 2. 型号、规格: | 台 | 1
8 | 920302028001 | 其他附属设备安装 | 1. 名称: 分水器-3050 2. 型号、规格: 3050x426 | 台 | 1
9 | 920302028002 | 其他附属设备安装 | 1. 名称: 分水器 2. 型号、规格: 2800x426 | 台 | 1
10 | 920302028003 | 其他附属设备安装 | 1. 名称: 组合不锈钢软化水箱 2. 型号、规格: | 台 | 1
11 | 920601003001 | 钢管安装 | 1. 安装部位: 2. 材质: 无缝钢管 3. 型号、规格: 200 4. 连接方式: 焊接 | m | 41.721
12 | 920601003002 | 钢管安装 | 1. 安装部位: 2. 材质: 无缝钢管 3. 型号、规格: 150 4. 连接方式: 焊接 | m | 10.3
13 | 920601003003 | 钢管安装 | 1. 安装部位: 2. 材质: 无缝钢管 3. 型号、规格: 100 4. 连接方式: 焊接 | m | 96.722
14 | 920601003004 | 钢管安装 | 1. 安装部位: 2. 材质: 无缝钢管 3. 型号、规格: 200 4. 连接方式: 焊接 | m | 102.561
15 | 920601003005 | 钢管安装 | 1. 安装部位: 2. 材质: 无缝钢管 3. 型号、规格: 50 4. 连接方式: 焊接 | m | 15.217
16 | 920601003006 | 钢管安装 | 1. 安装部位: 2. 材质: 无缝钢管 3. 型号、规格: 50 4. 连接方式: 螺纹连接 | m | 29.96
17 | 920601003007 | 钢管安装 | 1. 安装部位: 2. 材质: 3. 型号、规格:DN200 4. 连接方式:焊接 | m | 1
18 | 920601003008 | 钢管安装 | 1. 安装部位: 2. 材质: 3. 型号、规格:DN200 4. 连接方式:焊接 | m | 1
19 | 920601003009 | 钢管安装 | 1. 安装部位: 2. 材质: 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:焊接 | m | 1
20 | 920601003010 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管90°弯头 2. 材质: 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式: | m | 39
21 | 920601003011 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管90°弯头 2. 材质: 3. 型号、规格:DN150 4. 连接方式: | m | 4
22 | 920601003012 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管90°弯头 2. 材质: 3. 型号、规格:DN200 4. 连接方式: | m | 42
23 | 920601003013 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管90°弯头 2. 材质: 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式: | m | 23
24 | 920601003014 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管异径弯头 2. 材质: 3. 型号、规格:DN100、DN100、DN100 4. 连接方式: | m | 1
25 | 920601003015 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管异径弯头 2. 材质: 3. 型号、规格:DN200、DN200、DN100 4. 连接方式: | m | 5
26 | 920601003016 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管异径弯头 2. 材质: 3. 型号、规格:DN200、DN200、DN150 4. 连接方式: | m | 2
27 | 920601003017 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管异径弯头 2. 材质: 3. 型号、规格:DN200、DN100 4. 连接方式: | m | 1
28 | 920601003018 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管异径弯头 2. 材质: 3. 型号、规格:DN200、DN150 4. 连接方式: | m | 2
29 | 920601003019 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管正三通 2. 材质: 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式: | m | 2
30 | 920601003020 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管正三通 2. 材质: 3. 型号、规格:DN200 4. 连接方式: | m | 5
31 | 920601003021 | 钢管安装 | 1. 名称:热镀锌钢管正三通 2. 材质: 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式: | m | 2
32 | 920601016001 | 套管制作、安装 | 1. 名称:一般材料供水套管 2. 材质: 3. 型号、规格:DN150 4. 填料材质: | 个 | 1
33 | 920601016002 | 套管制作、安装 | 1. 名称:一般材料回水套管 2. 材质: 3. 型号、规格:DN150 4. 填料材质: | 个 | 1
34 | 920601016003 | 套管制作、安装 | 1. 名称:一般材料供水套管 2. 材质: 3. 型号、规格:DN300 4. 填料材质: | 个 | 3
35 | 920601016004 | 套管制作、安装 | 1. 名称:一般填料回水套管 2. 材质: 3. 型号、规格:DN300 4. 填料材质: | 个 | 3
36 | 920603005001 | 螺纹链接阀门安装 | 1. 名称:闸阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 18
37 | 920603005002 | 螺纹链接阀门安装 | 1. 名称:闸阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 7
38 | 920603005003 | 螺纹链接阀门安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 1
39 | 920603006001 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称:电动开关阀、闸阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 2
40 | 920603006002 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称:泄水阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 4
41 | 920603006003 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称:闸阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 2
42 | 920603006004 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称:闸阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 43
43 | 920603006005 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称:自动排气阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 5
44 | 920603006006 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称:自动排气阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 11
45 | 920603006007 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称:自动排气阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 1
46 | 920603006008 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称:自动排气阀 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: | 个 | 2
47 | 920603011001 | 其他阀门安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 型号、规格、压力等级: 4. 连接方式: | 个 | 11
48 | 920603020001 | 计量表安装 | 1. 名称: 2. 型号、规格: 3. 连接方式: | 组 | 2
49 | 920603020002 | 计量表安装 | 1. 名称: 2. 型号、规格: 3. 连接方式: | 组 | 1
50 | 920603024001 | 温度仪表安装 | 1. 名称: 2. 型号、规格: | 套 | 4
51 | 920603024002 | 温度仪表安装 | 1. 名称: 2. 型号、规格: | 套 | 10
52 | 920603026001 | 压力仪表安装 | 1. 名称: 2. 型号、规格: | 套 | 21
53 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称:防晃支架 2. 材质:镀锌钢 3. 规格:见图纸 4. 支架形式:见图纸 | kg | 18.06
54 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称:防晃支架 2. 材质:镀锌钢 3. 规格:见图纸 4. 支架形式:见图纸 | kg | 55.86
55 | 920901002003 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称:防晃支架 2. 材质:镀锌钢 3. 规格:见图纸 4. 支架形式:见图纸 | kg | 34.55
56 | 920901002004 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称:防晃支架 2. 材质:镀锌钢 3. 规格:见图纸 4. 支架形式:见图纸 | kg | 28.691
57 | 920901002005 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称:防晃支架 2. 材质:镀锌钢 3. 规格:见图纸 4. 支架形式:见图纸 | kg | 42.49
58 | 920901002006 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称:防晃支架 2. 材质:镀锌钢 3. 规格:见图纸 4. 支架形式:见图纸 | kg | 68.367
59 | 920901002007 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称:防晃支架 2. 材质:镀锌钢 3. 规格:见图纸 4. 支架形式:见图纸 | kg | 114.1
60 | 920901002008 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 9.02
61 | 920901002009 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 7.38
62 | 920901002010 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 1.64
63 | 920901002011 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
64 | 920901002012 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
65 | 920901002013 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 1.64
66 | 920901002014 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:吊架 | kg | 49.229
67 | 920901002015 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
68 | 920901002016 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
69 | 920901002017 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 1.64
70 | 920901002018 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
71 | 920901002019 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
72 | 920901002020 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
73 | 920901002021 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 1.64
74 | 920901002022 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
75 | 920901002023 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:吊架 | kg | 1.821
76 | 920901002024 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:吊架 | kg | 8.729
77 | 920901002025 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:吊架 | kg | 1.552
78 | 920901002026 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:吊架 | kg | 1.574
79 | 920901002027 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:吊架 | kg | 5.453
80 | 920901002028 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:吊架 | kg | 4.826
81 | 920901002029 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:吊架 | kg | 7.778
82 | 920901002030 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 1.64
83 | 920901002031 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
84 | 920901002032 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式:托架 | kg | 0.82
85 | 920901005001 | 打洞(孔) | 1. 名称:回水管打孔 2. 规格:DN300 3. 打洞(孔)方式: 4. 填充(恢复)方式: | 个 | 3
86 | 920901005002 | 打洞(孔) | 1. 名称:供水管打孔 2. 规格:DN300 3. 打洞(孔)方式: 4. 填充(恢复)方式: | 个 | 3
87 | 920901005003 | 打洞(孔) | 1. 名称:回水管打孔 2. 规格:DN150 3. 打洞(孔)方式: 4. 填充(恢复)方式: | 个 | 1
88 | 920901005004 | 打洞(孔) | 1. 名称:供水水管打孔 2. 规格:DN150 3. 打洞(孔)方式: 4. 填充(恢复)方式: | 个 | 1
89 | 920901009001 | 管道保温层安装 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度:45 3. 管道规格、尺寸:50 | m3 | 0.453
90 | 920901009002 | 管道保温层安装 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度:50 3. 管道规格、尺寸:100 | m3 | 2.303
91 | 920901009003 | 管道保温层安装 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度:45 3. 管道规格、尺寸:50 | m3 | 0.268
92 | 920901009004 | 管道保温层安装 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度:55 3. 管道规格、尺寸:100 | m3 | 0.23
93 | 920901009005 | 管道保温层安装 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度:55 3. 管道规格、尺寸:100 | m3 | 0.397
94 | 920901009006 | 管道保温层安装 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度:55 3. 管道规格、尺寸:100 | m3 | 2.054
95 | 920901009007 | 管道保温层安装 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度:55 3. 管道规格、尺寸:200 | m3 | 5.049
96 | 920901012001 | 法兰、阀门保温 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度: 3. 规格: | m3 | 0.017
97 | 920901012002 | 法兰、阀门保温 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度: 3. 规格: | m3 | 0.026
98 | 920901012003 | 法兰、阀门保温 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度: 3. 规格: | m3 | 0.007
99 | 920901012004 | 法兰、阀门保温 | 1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度: 3. 规格: | m3 | 0.313
| 第三部分 | 电气安装工程
100 | 920211009001 | 防水防爆灯安装 | 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装形式: | 套 | 6
101 | 920204029001 | 插座安装 | 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式: | 个 | 1
102 | 920204027001 | 照明开关安装 | 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式: | 个 | 1
103 | 920204014001 | 控制箱安装 | 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式: | 台 | 1
104 | 920204014002 | 控制箱安装 | 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式: | 台 | 1
105 | 920204014003 | 控制箱安装 | 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式: | 台 | 1
106 | 920207011001 | 等电位接线箱安装 | 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装方式: | 台 | 1
107 | 920210007001 | 线槽安装 | 1. 名称:桥架 2. 材质:钢 3. 规格:100x100 | m | 34.612
108 | 920210007002 | 线槽安装 | 1. 名称:桥架 2. 材质:钢 3. 规格:100x100 | m | 4.155
109 | 920210007003 | 线槽安装 | 1. 名称:桥架 2. 材质:钢 3. 规格:100x100 | m | 6.711
110 | 920210003001 | 电气配管 | 1. 名称:JDG管 2. 材质:钢 3. 规格:20 4. 配置形式：天花 | m | 0.317
111 | 920210003002 | 电气配管 | 1. 名称:JDG管 2. 材质:钢 3. 规格:20 4. 配置形式：天花 | m | 1.728
112 | 920210003003 | 电气配管 | 1. 名称:JDG管 2. 材质:钢 3. 规格:20 4. 配置形式：天花 | m | 26.752
113 | 920210003004 | 电缆 | 1. 名称:BVJ 2. 材质: 3. 规格:2.5 4. 配置形式： | m | 82.868
114 | 920210003005 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-BYJ 2. 材质: 3. 规格:2.5 4. 配置形式： | m | 1.268
115 | 920210003006 | 电气配管 | 1. 名称:WDZ-BYJ 2. 材质: 3. 规格:2.5 4. 配置形式： | m | 6.912
116 | 920210003007 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-BYJ 2. 材质: 3. 规格:2.5 4. 配置形式： | m | 26.972
117 | 920210003008 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-BYJ 2. 材质: 3. 规格:2.5 4. 配置形式： | m | 33.574
118 | 920210003009 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-BYJ 2. 材质: 3. 规格:4 4. 配置形式： | m | 27.739
119 | 920210003010 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-YJY 2. 材质: 3. 规格:4 4. 配置形式： | m | 0.046
120 | 920210003011 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-YJY 2. 材质: 3. 规格:16 4. 配置形式： | m | 0.087
121 | 920210003012 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-YJY 2. 材质: 3. 规格:6 4. 配置形式： | m | 6.855
122 | 920210003013 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-YJY 2. 材质: 3. 规格:6 4. 配置形式： | m | 0.527
123 | 920210003014 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-YJY 2. 材质: 3. 规格:6 4. 配置形式： | m | 4.211
124 | 920210003015 | 电缆 | 1. 名称:WDZ-YJY 2. 材质: 3. 规格:16 4. 配置形式： | m | 3.493
125 | 920210012001 | 开关盒 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装形式: | 个 | 1
126 | 920210012002 | 开关盒 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装形式: | 个 | 1
127 | 920210012003 | 灯头盒 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装形式: | 个 | 6
128 | 920210012004 | 开关盒 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装形式: | 个 | 1
129 | 920601016001 | 套管制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 型号、规格: 4. 填料材质: | 个 | 1
130 | 920601016002 | 套管制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 型号、规格: 4. 填料材质: | 个 | 0.096
131 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 支架形式: | kg | 45.009
| 第四部分 | 土建工程
132 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级: 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级: | m3 | 17.28
133 | 010514002001 | 其他构件 | 1.单件体积: 2.构件的类型: 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.72
134 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别: 2.管外径: 3.挖沟深度： | m | 59.21
135 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、混凝土强度等级: | m2 | 102.8
措施项目
136 | 081311001001 | 安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施） |  | 项 | 1
137 | 081311002001 | 夜间施工 |  | 项 | 1
138 | 081311003001 | 二次搬运 |  | 项 | 1
139 | 081311006001 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1