弱电系统维保方案

- 弱电系统概况

- 西南航食弱电系统由监控摄像系统、门禁系统、道闸系统、周界报警系统、楼层广播系统、屏显系统组成。其中监控系统主要由摄像设备、服务器、存储设备、显示大屏等组成。门禁系统由门联锁设备、控制器设备、三辊闸设备组成。道闸系统由道闸和控制主机组成。周界报警系统由电子围栏、高压脉冲设备组成。楼层广播系统主要是由楼层广播控制设备和广播设备组成。屏显系统主要由LED大屏和控制器设备组成。该系统连续运行近10年，目前系统运行基本稳定。

- 服务的内容：

- 1、设备巡检：要求每周对系统进行一次综合巡检，及时排查出故障设备和安全隐患，并形成记录。全年需出具季报、半年和全年综合检查报告各一份。

- 2、设备保养：按行业标准对设备开展日常保养工作，主要是电子设备除尘、机械设备润滑、系统设备控制平台的编码和时钟校准、控制线路和机械装置的连接件紧固。

- 3、设备检修：对故障设备进行修复和更换，对需修复和更换的设备进行安装、调试，自检和使用部门发现的设备故障经安质部确认后及时修复，突发和应急维修响应时间在2小时以内。

- 4、费用结算及周期：

- 4.1、材料费：维保所发生的材料费单项在20元以内的由维保方承担、20元以上的单项材料费由航食报销。

- 4.2、维保费：合同签订后，在合同期内每年结算一次。

- 5、其它要求：

- 5.1、防疫要求：按航食和属地管理单位的相关要求执行，维保单位派驻人员满足其相关要求，承担人员防护用品、核酸检测等费用。

- 5.2、着装要求：维保人员着装统一、规范，在现场工作是需满足生产单位相关卫生要求，戴一次性头套、鞋套。

- 5.3、安全要求：维保人员配合航食门卫的例行安全检查，出入各区域施工时配置相关安全防护工具，在进入生产区域时须由航食相关人员陪同。

- 项目报价要求：

- 6.1维保项目报价：是指对航食弱电系统的整体维保费用，包括但不限于（人工费、管理费、维修费、安装费、调试费、材料消耗）等项目进行综合总体报价。

- 6.2易损件报价：指对航食弱电系统通用设备和配件进行分项报价。

- 合同周期： 合同周期为三年。

- 弱电系统清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 监控摄像系统 | 一套 |  |
| 二、 | 门禁系统 | 一套 |  |
| 三、 | 道闸系统 | 一套 |  |
| 四、 | 周界报警系统 | 一套 |  |
| 五、 | 楼层广播系统 | 一套 |  |
| 六、 | 屏显系统 | 一套 |  |
| 合计 |  | 6套 |  |

- 设备及配件报价清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广播 |  |  |  |
| 1 | 网络音频服务器 | HT-A9901 | 航天广播 |
| 2 | 网络报警矩阵 | HT-A9916 | 航天广播 |
| 3 | 网络前置放大器 | HT-9009 | 航天广播 |
| 4 | 系统定时器 | HT-9988 | 航天广播 |
| 5 | 电源时序器 | HT-8003 | 航天广播 |
| 6 | 强插电源 | HT-9003 | 航天广播 |
| 7 | 合并式定压功率放大器（260瓦） | HT-250A | 航天广播 |
| 8 | 纯后级定压功率放大器（460瓦） | HT-450B | 航天广播 |
| 9 | 纯后级定压功率放大器（1000瓦） | HT-1000B | 航天广播 |
| 10 | 前置放大器 | HT-A9913 | 航天广播 |
| 11 | 音量开关 |  | 航天广播 |
| 12 | 话筒 | EM808 | 航天广播 |
| 13 | 遥控话筒 | HT-A9932 | 航天广播 |
| 14 | 多音源组合一体机 | HT-8017D | 航天广播 |
| 15 | 吸顶扬声器 6W |  | 航天广播 |
| 16 | 防水型扬声器 6W |  | 航天广播 |
| 监控 |  |  |  |
| 1 | 室内红外半球 | DCS-ND100-M1R | 神州数码 |
| 2 | 720P网络高清红外室外高速球 | DCS-NS300-G18R | 神州数码 |
| 3 | 室外立杆 |  | 神州数码 |
| 4 | 室外电子围栏固定防雨摄像机 | DCS-NR100-M1 | 神州数码 |
| 5 | 室内枪式摄像机 | DCS-NR100-M2 | 神州数码 |
| 6 | 防冻摄像头 | DCS-NR300V | 神州数码 |
| 7 | 视频编码器 | DCS-NVS300-B1 | 神州数码 |
| 8 | 稳压开关电源 AC24V | AC24V | 国产 |
| 9 | 电梯迷你摄像机 | DCS-D112 | 神州数码 |
| 10 | 稳压开关电源 DC12V | DC12V | 国产 |
| 11 | 解码主机服务器 | DCS-NVD300-V4 | 神州数码 |
| 12 | 联动模块 | 设备配套使用 |  |
| 13 | 操作键盘+电脑+软件 |  | 联想 |
| 14 | UPS电源（C10KS) |  | 山特 |
| 15 | 中心管理主服务器 | DCS-SMS300-KC | 神州数码 |
| 16 | 网络存储服务器 | ISUM400G2-CD | 神州数码 |
| 17 | 监控视频软件平台 | DCS-IPS300-R | 神州数码 |
| 18 | 操作软件平台 | 国产两公位 | 国产 |
| 19 | 视频存储服务器扩展柜 | ISUM420G3-J | 神州数码 |
| 20 | 数字矩阵16进16出 | JSD6HP108V27(3*9) | 宇视达 |
| 21 | 46英寸高清液晶拼接屏 | (HNT-460PN) | 华美特 |
| 22 | 嵌入式拼接控制器 |  | 宇视达 |
| 23 | VGA分配器 | 标配 |  |
| 24 | 大屏拼接处理器 | 定制 |  |
| 25 | 电视墙拼接控制软件 | （HMT-PHS-V1.0) | 华美特 |
| 26 | 液晶屏前维护支架 |  | 宇视达 |
| 门禁 |  |  |  |
| 1 | 86接线盒 |  |  |
| 2 | 入口处设备 | cukpark-2000I | CUK |
| 3 | 数字车辆感应器及高温镀银感应线圈 | CUK-VD108B | CUK |
| 4 | 自动发卡系统 | CUK-ZF100 | CUK |
| 5 | 远距离蓝牙读卡器 | CUK-YJ2000 | CUK |
| 6 | 标准自动道闸 | CUKPK2000B | CUK |
| 7 | 出口处设备 | cukpark-2000I | CUK |
| 8 | 数字车辆感应器及高温镀银感应线圈 | CUK-VD108B | CUK |
| 9 | 远距离蓝牙读卡器 | CUK-YJ2000 | CUK |
| 10 | 标准自动道闸 | CUKPK2000B | CUK |
| 11 | 图像捕捉卡 | VC4000 | CUK |
| 12 | 图像软件 | cukpark4.0 | CUK |
| 13 | 管理中心处电脑+软件 |  | 联想 |
| 14 | UPS电源（5KW） |  | 山特 |
| 15 | IC卡 |  |  |
| 16 | 远距离蓝牙卡 |  |  |
| 17 | IC读卡器 | C3 | 中控 |
| 18 | 单门磁力锁 | CUK-260S | CUK |
| 19 | 双门磁力锁 | CUK-260SDL | CUK |
| 20 | 双门双向控制器 | C3-200 | 中控 |
| 21 | 单门双向控制器 | C3-100 | 中控 |
| 22 | 四门单向控制器 | C3-400 | 中控 |
| 23 | 电插锁 | CUK-DY | CUK |
| 24 | 控制器专用机箱电源 | CUK-100B | CUK |
| 25 | 消防联动模块 | CUK-200P | CUK |
| 26 | 三辊闸专用双门双向控制器 | CUK200-202 | CUK |
| 27 | 三辊闸IC读卡器 | CUK-DY | CUK |
| 28 | 三辊闸配套控制器专用机箱电源 | CUK-MF01 | CUK |
| 29 | 桥式三辊闸 | CUK-SG08 | CUK |
| 电子围栏 |  |  |  |
| 1 | 室外防雨箱内 |  | 国产 |
| 2 | 电涌保护器（电源） |  | 国产 |
| 3 | 电涌保护器（信号） |  | 国产 |
| 4 | 安全防范系统 |  |  |
| 5 | 脉冲电子围栏主机及栏杆 | ANC-ACP01 | 安耐克 |
| 6 | 操作键盘 | 7400 | 博世 |
| 7 | HT双绝缘高压线 |  | 国产 |
| 8 | 高压避雷器 |  | 国产 |
| 9 | 蓄电池 |  | 国产 |
| 10 | 计算机网络控制软件 |  |  |
| 11 | 有源网络转换器 |  |  |
| 12 | 联动模块 | DS7457I | 博世 |